## Data
Time | Interval | RTP ($/kWh) | PV generation in kW for 1 MW panel | Actual Load (kW)
6:00 | 1 | 0.029 | 0 | 1987.01
7:00 | 2 | 0.03 | 7.5 | 2360.021
8:00 | 3 | 0.031 | 16.25 | 2887.076
9:00 | 4 | 0.031 | 62.5 | 3728.128
10:00 | 5 | 0.035 | 295 | 4242.4448
11:00 | 6 | 0.036 | 593.75 | 4704.224
12:00 | 7 | 0.033 | 770 | 4730.4
13:00 | 8 | 0.029 | 888.75 | 4780.92
14:00 | 9 | 0.032 | 916.25 | 4879.8632
15:00 | 10 | 0.032 | 737.5 | 4884.9368
16:00 | 11 | 0.038 | 580 | 4096.123
17:00 | 12 | 0.04 | 297.5 | 3802.086
18:00 | 13 | 0.034 | 157.5 | 4070.566
19:00 | 14 | 0.037 | 12.5 | 3758.94
20:00 | 15 | 0.027 | 0 | 3754.7688
21:00 | 16 | 0.028 | 0 | 3621.058
22:00 | 17 | 0.025 | 0 | 3684.743
23:00 | 18 | 0.024 | 0 | 3378.6945
24:00 | 19 | 0.027 | 0 | 3126.57
25:00 | 20 | 0.025 | 0 | 2792.4075
26:00 | 21 | 0.023 | 0 | 2379.6
27:00 | 22 | 0.022 | 0 | 2244.135
28:00 | 23 | 0.022 | 0 | 2049.25
29:00 | 24 | 0.026 | 0 | 2145.075
|  |  | Peak load | 4884.9368
|  |  | Min load | 1987.01