## Buses
bus_i	type	area	Vm	Va	baseKV	zone	Vmax	Vmin
1	3	1	1	0	400	1	1.1	0.9
8785	1	1	1	0	132	1	1.1	0.9
8786	1	1	1	0	132	1	1.1	0.9
8787	1	1	1	0	132	1	1.1	0.9
8788	1	1	1	0	132	1	1.1	0.9
7966	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7967	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7968	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7969	1	1	1	0	20	1	1.05	0.95
7970	1	1	1	0	20	1	1.05	0.95
7971	1	1	1	0	20	1	1.05	0.95
7972	1	1	1	0	20	1	1.05	0.95
7973	1	1	1	0	20	1	1.05	0.95
7974	1	1	1	0	20	1	1.05	0.95
7975	1	1	1	0	20	1	1.05	0.95
7976	1	1	1	0	20	1	1.05	0.95
7977	1	1	1	0	20	1	1.05	0.95
7978	1	1	1	0	20	1	1.05	0.95
7979	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7980	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7981	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7982	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7983	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7984	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7985	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7986	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7987	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7988	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7989	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7990	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7991	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7992	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7993	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7994	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7995	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7996	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7997	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7998	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7999	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8000	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8001	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8002	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8003	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8004	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8005	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8006	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8007	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8395	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8396	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8397	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8398	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8399	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8400	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8401	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8402	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8403	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8404	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8405	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8406	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8407	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8408	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8409	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8410	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8411	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8412	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8413	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8414	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8415	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8416	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8417	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8418	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8419	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8420	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8421	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8422	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8423	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8424	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8425	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8426	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8427	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8428	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8429	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8430	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8431	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8432	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8433	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8434	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8435	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8436	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8437	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8438	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8439	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8440	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8441	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8442	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8443	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8444	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8445	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8446	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8447	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8448	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8449	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8450	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8451	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8452	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8453	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8454	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8455	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8456	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8457	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8458	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8459	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8460	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8461	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8462	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8463	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8464	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8465	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8466	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8467	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8468	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8469	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8470	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8471	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8472	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8473	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8474	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8475	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8476	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8477	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8478	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8479	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8480	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8481	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8482	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8483	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8484	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8485	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8486	1	1	1	0	20	1	1.05	0.95
8487	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8488	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8489	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8490	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8491	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8492	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8493	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8494	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8495	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8496	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8497	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8498	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8499	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8500	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8501	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8502	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8503	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8504	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8505	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8506	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8507	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8508	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8509	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8510	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8511	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8512	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8513	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8514	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8515	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8516	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8517	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8518	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8519	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8520	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8521	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8522	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8523	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8524	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8525	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8526	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8527	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8528	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8529	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8530	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8531	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8532	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8533	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8534	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8535	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8536	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8537	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8538	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8539	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8540	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8541	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8542	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8543	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8544	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8545	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8546	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8547	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8548	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8549	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8550	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8551	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8552	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8553	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8554	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8555	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8556	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8557	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8558	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8559	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8560	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8561	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8562	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8563	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8564	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8565	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8566	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8567	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8568	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8569	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8570	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8571	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8572	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8573	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8574	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8575	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8576	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8577	1	1	1	0	20	1	1.05	0.95
8578	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8579	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8580	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8581	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8582	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8583	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8584	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8585	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8586	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8587	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8588	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8589	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8590	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8591	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8592	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8593	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8594	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8595	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8596	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8597	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8598	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8599	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8600	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8601	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8602	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8603	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8604	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8605	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8606	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8607	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8608	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8609	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8610	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8611	1	1	1	0	20	1	1.05	0.95
8612	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8613	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8614	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8615	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8616	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8617	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8618	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8619	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8620	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8621	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8622	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8623	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8624	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8625	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8626	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8627	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8628	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8629	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8630	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8631	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8632	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8633	1	1	1	0	20	1	1.05	0.95
8634	1	1	1	0	20	1	1.05	0.95
8635	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8636	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8637	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8638	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8639	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8640	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8641	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8642	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8643	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8644	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8645	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8646	1	1	1	0	20	1	1.05	0.95
8647	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8648	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8649	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8650	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8651	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8652	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8653	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8654	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8655	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8656	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8657	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8658	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8659	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8660	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8661	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8662	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8663	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8664	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8665	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8666	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8667	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8668	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8669	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8670	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8671	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8672	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8673	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8674	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8675	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8676	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8677	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8678	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8679	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8680	1	1	1	0	20	1	1.05	0.95
8681	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8682	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8683	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8684	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8685	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8686	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8687	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8688	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8689	1	1	1	0	20	1	1.05	0.95
8690	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8691	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8692	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8693	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8694	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8695	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8696	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8697	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8698	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8699	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8700	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8701	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8702	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8703	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8704	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8705	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8706	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8707	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8708	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8709	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8710	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8711	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8712	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8713	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8714	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8715	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8716	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8717	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8718	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8719	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8720	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8721	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8722	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8723	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8724	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8725	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8726	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8727	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8728	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8729	1	1	1	0	20	1	1.05	0.95
8730	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8731	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8732	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8733	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8734	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8735	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8736	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8737	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8738	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8739	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8740	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8741	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8742	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8743	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8744	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8745	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8746	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8747	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8748	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8749	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8750	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8751	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8752	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8753	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8754	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8755	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8756	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8757	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8758	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8759	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8760	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8761	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8762	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8763	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8764	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8765	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8766	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8767	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8768	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8769	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8770	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8771	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8772	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8773	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8774	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8775	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8776	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8777	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8778	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8779	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8780	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8781	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8782	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8783	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8784	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9

## Lines
fbus	tbus	r	x	b	rateA	rateB	rateC	ratio	angle	status	angmin	angmax
1	8785	3e-07	1e-05	0	1000.0	1000.0	1000.0	0.98765	0	1	-360	360
7966	8689	0.00010067	0.00018389	0	14.722	14.722	14.722	0.0	0	1	-360	360
7966	8770	9.06e-07	7.55e-07	0	13.856	13.856	13.856	0.0	0	1	-360	360
7967	8755	8.5647e-06	1.1012e-05	0	17.84	17.84	17.84	0.0	0	1	-360	360
7967	8766	2.4866e-05	5.051e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7968	8723	5.7683e-06	3.1725e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
7968	8726	2.943e-05	5.978e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7968	8727	1.5356e-05	3.1192e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7968	8731	7.9725e-06	1.6195e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7969	7970	4.461e-06	2.4536e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
7969	8729	1.6658e-06	2.1417e-06	0	17.84	17.84	17.84	0.0	0	1	-360	360
7969	8732	1.3258e-05	2.693e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7970	8701	2.3595e-05	4.7928e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7970	8712	2.1596e-05	4.3868e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7971	8689	1.6058e-05	2.0646e-05	0	17.84	17.84	17.84	0.0	0	1	-360	360
7971	8718	3.8115e-06	2.0963e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
7972	8668	5.979e-06	1.2145e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7972	8680	3.2818e-05	6.6662e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7973	8640	3.0773e-06	6.2508e-07	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7973	8646	6.8453e-06	3.765e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
7974	8634	3.9098e-05	7.9415e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7974	8651	1.9644e-05	3.9902e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7975	8616	3.8817e-05	7.8845e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7975	8633	2.926e-06	1.6094e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
7976	8486	1.6345e-05	2.1015e-05	0	17.84	17.84	17.84	0.0	0	1	-360	360
7976	8601	3.0002e-05	6.0943e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7976	8635	4.3857e-05	8.9085e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7976	8636	9.0208e-06	1.8323e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7977	8611	4.735e-06	2.6043e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
7978	8577	1.6022e-05	3.2545e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7978	8582	3.1485e-05	6.3953e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7979	7990	5.7323e-06	1.1643e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7979	8568	8.9902e-06	4.9448e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
7979	8573	5.0792e-06	1.0317e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7980	8523	7.5592e-06	1.5355e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7980	8528	1.9571e-05	3.9752e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7981	8429	4.638e-06	2.551e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
7981	8450	0.00014468	0.00026428	0	14.722	14.722	14.722	0.0	0	1	-360	360
7981	8457	2.5247e-05	5.1283e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7982	8454	9.168e-06	1.8622e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7983	8402	1.2128e-05	6.6705e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
7983	8424	1.4308e-05	2.9065e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7983	8451	2.6402e-06	3.3945e-06	0	17.84	17.84	17.84	0.0	0	1	-360	360
7984	8400	6.2315e-05	1.2658e-05	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7984	8401	9.602e-07	5.281e-07	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
7985	8771	3.7215e-05	2.382e-05	0	6.8243	6.8243	6.8243	0.0	0	1	-360	360
7986	8734	4.6518e-05	9.4488e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7986	8742	9.7988e-06	1.9903e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7987	8706	2.4444e-05	4.9652e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7987	8711	2.1632e-06	4.394e-07	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7988	7997	1.1931e-05	2.4234e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7988	8643	1.3409e-06	2.7237e-07	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7989	8612	3.4738e-06	1.9106e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
7989	8634	8.9735e-06	1.8228e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7989	8649	2.0223e-05	4.1077e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7991	8516	1.4212e-05	2.8867e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7991	8534	1.3788e-05	2.8007e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7992	8519	6.3195e-06	3.4758e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
7992	8525	2.3316e-07	1.943e-07	0	13.856	13.856	13.856	0.0	0	1	-360	360
7993	8425	1.6849e-05	3.4225e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7993	8433	2.3495e-05	4.7725e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7993	8438	1.4215e-05	2.8875e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7994	8714	1.5485e-05	3.1453e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7995	8684	1.9926e-05	4.0475e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7995	8695	1.9731e-05	4.008e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7996	8629	2.7345e-05	5.5545e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7996	8655	2.2897e-05	4.6508e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7997	8668	3.4567e-05	7.0212e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7998	8574	2.681e-05	5.4458e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7998	8587	1.7739e-05	3.6033e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7998	8603	2.9277e-05	5.9468e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7998	8608	1.7943e-05	3.6448e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7999	8536	2.5427e-06	2.119e-06	0	13.856	13.856	13.856	0.0	0	1	-360	360
7999	8555	1.4398e-05	2.9245e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
7999	8568	3.8427e-06	2.1136e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8000	8521	8.13e-06	1.6514e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8001	8450	2.8375e-06	3.6483e-06	0	17.84	17.84	17.84	0.0	0	1	-360	360
8001	8506	6.1305e-06	1.2453e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8001	8507	2.6073e-07	3.3522e-07	0	17.84	17.84	17.84	0.0	0	1	-360	360
8002	8485	1.5188e-05	3.085e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8002	8498	5.8568e-06	3.2212e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8003	8476	3.991e-05	8.1065e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8004	8431	3.4978e-06	1.9237e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8004	8437	2.5998e-05	5.281e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8004	8458	1.7403e-05	3.535e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8004	8461	5.135e-06	4.2792e-06	0	13.856	13.856	13.856	0.0	0	1	-360	360
8005	8424	1.7302e-05	3.5145e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8006	8435	2.659e-05	5.401e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8007	8444	5.149e-05	1.0459e-05	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8007	8447	2.9317e-05	5.955e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8395	8396	3.8093e-05	7.7375e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8396	8397	6.6415e-05	1.3491e-05	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8396	8398	8.9848e-05	1.825e-05	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8398	8399	1.8169e-05	3.6908e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8398	8403	3.1263e-05	6.3502e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8401	8402	1.3633e-05	7.498e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8401	8412	3.145e-05	6.388e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8403	8407	2.9492e-05	5.991e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8403	8413	4.943e-05	1.0041e-05	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8404	8405	3.0835e-05	6.2632e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8404	8406	4.0335e-05	8.193e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8405	8410	1.9443e-05	3.9495e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8405	8414	1.7664e-05	3.588e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8406	8409	4.3675e-05	8.8718e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8407	8411	3.0602e-05	6.216e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8408	8409	1.6917e-05	3.4365e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8408	8418	3.3135e-05	6.7305e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8413	8415	5.4715e-06	3.0095e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8413	8416	4.9703e-05	1.0096e-05	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8414	8417	3.6962e-05	7.508e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8415	8419	7.0347e-06	3.8693e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8417	8422	2.4555e-05	4.9877e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8419	8420	9.7692e-06	5.373e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8420	8429	7.7308e-06	4.252e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8420	8445	1.4758e-05	2.9977e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8421	8422	2.0426e-05	4.149e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8421	8423	2.9535e-05	5.9993e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8422	8430	5.7722e-06	3.1748e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8423	8435	1.8485e-05	3.7547e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8426	8427	4.9995e-05	1.0156e-05	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8427	8434	2.299e-05	4.6697e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8427	8449	4.012e-05	8.1492e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	0	-360	360
8428	8429	6.0028e-05	1.2193e-05	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8429	8456	6.4955e-05	1.3194e-05	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8430	8431	8.0125e-06	4.4067e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8432	8433	2.9373e-05	5.966e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8433	8440	3.6743e-05	7.4633e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8434	8450	2.1138e-05	2.7177e-05	0	17.84	17.84	17.84	0.0	0	1	-360	360
8434	8451	2.3085e-06	2.968e-06	0	17.84	17.84	17.84	0.0	0	1	-360	360
8436	8437	2.9295e-05	5.9505e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8436	8453	2.1023e-05	4.2703e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8437	8439	1.7923e-05	3.6405e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8440	8441	2.7622e-05	5.6107e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8441	8446	1.9408e-05	3.9423e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8442	8443	2.6375e-05	5.3573e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8442	8447	3.191e-05	6.4818e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8443	8448	1.3926e-05	7.6592e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8443	8449	2.7865e-05	5.66e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8443	8459	1.5825e-05	3.2143e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8446	8452	1.3948e-05	7.6715e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8448	8475	9.8672e-06	5.427e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8450	8513	1.7468e-05	1.4557e-05	0	13.856	13.856	13.856	0.0	0	1	-360	360
8450	8520	9.001e-09	1.001e-08	0	17.84	17.84	17.84	0.0	0	1	-360	360
8450	8536	8.5243e-06	7.1035e-06	0	13.856	13.856	13.856	0.0	0	1	-360	360
8450	8577	1.4652e-05	1.221e-05	0	13.856	13.856	13.856	0.0	0	1	-360	360
8450	8613	1.3978e-05	1.7971e-05	0	17.84	17.84	17.84	0.0	0	1	-360	360
8450	8786	2.5e-06	8.3333e-05	0	120.0	120.0	120.0	0.9573	0	1	-360	360
8452	8466	2.305e-05	4.682e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8452	8471	1.6605e-05	9.1327e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8453	8460	1.745e-05	3.5445e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8453	8481	1.733e-05	9.5318e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	0	-360	360
8454	8455	4.026e-05	8.1777e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8455	8470	6.0525e-05	1.2295e-05	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8459	8465	2.2779e-05	4.627e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8461	8462	1.3318e-05	1.1098e-05	0	13.856	13.856	13.856	0.0	0	1	-360	360
8462	8486	1.8224e-05	1.5187e-05	0	13.856	13.856	13.856	0.0	0	1	-360	360
8463	8464	2.5847e-05	5.2505e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8464	8467	3.542e-05	7.1948e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8465	8472	4.0593e-05	8.245e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8467	8478	1.6612e-05	3.3742e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8468	8469	3.4363e-05	6.9798e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8469	8474	2.1309e-05	4.3282e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8470	8493	2.9345e-05	5.9607e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8471	8496	1.1529e-05	6.3408e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8473	8474	3.2558e-05	6.613e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8474	8480	2.6137e-05	5.309e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8475	8479	5.8178e-06	3.1998e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8476	8477	2.2691e-05	4.6093e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8476	8483	3.7135e-05	7.543e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8477	8485	3.2505e-05	6.6027e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8478	8479	3.146e-05	6.3905e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8479	8484	8.4283e-06	4.6355e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8480	8498	4.2955e-05	8.7252e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8481	8482	1.6959e-05	3.4447e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8482	8491	3.6005e-05	7.3138e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8484	8497	8.532e-06	4.6928e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8485	8489	1.564e-05	3.1768e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8485	8492	3.066e-05	6.2277e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8486	8524	9.001e-09	1.001e-08	0	13.856	13.856	13.856	0.0	0	1	-360	360
8486	8526	3.5665e-06	4.5855e-06	0	17.84	17.84	17.84	0.0	0	1	-360	360
8486	8548	2.2299e-05	1.2264e-05	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8486	8596	8.521e-06	1.0956e-05	0	17.84	17.84	17.84	0.0	0	1	-360	360
8486	8604	1.3687e-05	1.7597e-05	0	17.84	17.84	17.84	0.0	0	1	-360	360
8486	8787	2.5e-06	8.3333e-05	0	120.0	120.0	120.0	0.97405	0	1	-360	360
8487	8488	2.5495e-05	5.1788e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8488	8506	2.741e-05	5.5678e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8489	8508	2.6925e-05	5.4693e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8490	8491	3.5243e-05	7.1587e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8491	8503	3.0455e-05	6.1863e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8493	8495	5.8058e-06	4.838e-06	0	13.856	13.856	13.856	0.0	0	1	-360	360
8493	8496	9.2998e-06	7.7497e-06	0	13.856	13.856	13.856	0.0	0	1	-360	360
8493	8527	5.806e-05	1.1794e-05	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8494	8495	1.4268e-05	2.8983e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8495	8507	4.88e-06	4.0667e-06	0	13.856	13.856	13.856	0.0	0	1	-360	360
8496	8500	2.2748e-05	4.6205e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8497	8502	7.4352e-06	4.0895e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8498	8519	7.7715e-06	4.2742e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8498	8523	6.23e-06	5.1917e-06	0	13.856	13.856	13.856	0.0	0	0	-360	360
8499	8500	2.2083e-05	4.4855e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8499	8501	3.1085e-05	6.314e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8500	8512	1.7858e-05	9.8217e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	0	-360	360
8502	8510	1.1404e-05	6.2723e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8503	8509	3.0587e-05	6.213e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8504	8505	1.3404e-05	2.7227e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8505	8531	2.4049e-05	4.885e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8505	8542	2.0669e-05	4.1983e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8508	8511	3.5602e-05	7.232e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8509	8516	6.7235e-06	3.698e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8509	8543	8.5898e-05	1.7448e-05	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8510	8514	4.2598e-06	3.5498e-06	0	13.856	13.856	13.856	0.0	0	1	-360	360
8510	8531	1.7559e-05	3.5668e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8512	8513	5.5727e-05	1.132e-05	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8513	8554	2.4621e-06	2.0517e-06	0	13.856	13.856	13.856	0.0	0	1	-360	360
8514	8515	3.8798e-06	3.233e-06	0	13.856	13.856	13.856	0.0	0	1	-360	360
8515	8520	4.4897e-06	5.7725e-06	0	17.84	17.84	17.84	0.0	0	1	-360	360
8515	8567	2.3796e-05	4.8335e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8516	8524	7.4607e-06	4.1033e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8517	8518	3.169e-05	6.437e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8517	8530	2.381e-05	4.8365e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8518	8520	1.2546e-05	2.5485e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8521	8522	2.9132e-05	5.9175e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8522	8524	3.287e-05	6.6768e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8524	8537	2.2712e-05	4.6135e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8525	8526	5.1795e-06	4.3163e-06	0	13.856	13.856	13.856	0.0	0	1	-360	360
8525	8532	1.2484e-05	2.5357e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8526	8547	3.228e-05	6.5568e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8527	8533	8.176e-06	1.6608e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8528	8529	6.3635e-06	3.5e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8528	8538	2.3445e-05	4.7623e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8529	8548	5.2225e-06	2.8725e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8534	8595	1.625e-05	8.9375e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	0	-360	360
8535	8536	2.2662e-05	4.6033e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8535	8553	2.0794e-05	4.2238e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8538	8551	2.3719e-05	4.818e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8538	8570	2.3817e-05	4.8378e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8539	8540	3.2757e-05	6.6535e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8539	8545	3.8097e-05	7.7383e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8540	8541	1.3693e-05	7.531e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8540	8556	3.2852e-05	6.673e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8541	8569	1.183e-05	6.5065e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8542	8574	9.4158e-06	5.1788e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	0	-360	360
8543	8544	3.3408e-05	6.7858e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8543	8566	4.4537e-05	9.047e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8545	8552	3.235e-05	6.5713e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8546	8547	1.8813e-05	3.8213e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8546	8576	2.5628e-05	5.2058e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8547	8571	2.6985e-05	5.4813e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8549	8550	2.4349e-05	4.946e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8550	8552	1.6017e-05	3.2535e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8550	8564	2.8118e-05	5.7115e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8550	8593	2.26e-05	1.243e-05	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	0	-360	360
8551	8557	2.5462e-05	5.172e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8552	8560	2.1731e-05	4.414e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8554	8565	5.2383e-06	4.3653e-06	0	13.856	13.856	13.856	0.0	0	1	-360	360
8556	8563	2.581e-05	5.2427e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8558	8559	2.3679e-05	4.81e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8559	8567	1.064e-05	5.8522e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	0	-360	360
8559	8575	1.4948e-05	3.0365e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8561	8562	4.4352e-05	9.0093e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8562	8572	2.676e-05	5.4357e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8562	8578	9.0388e-06	1.836e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8563	8585	3.5925e-05	7.2975e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8565	8569	6.8348e-06	3.759e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8566	8584	2.65e-05	5.3825e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8568	8588	2.6595e-05	5.402e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8569	8586	3.3517e-05	6.808e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8570	8581	1.4577e-05	2.9608e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8572	8584	3.4025e-05	6.9113e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8572	8602	1.682e-05	3.4165e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8572	8635	0.00012588	2.5567e-05	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	0	-360	360
8573	8583	1.8191e-05	3.695e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8575	8577	5.4327e-06	2.988e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8575	8599	6.2898e-06	3.4595e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8576	8598	2.8895e-05	5.8692e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8579	8580	2.5385e-05	5.1563e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8580	8583	2.5335e-05	5.1463e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8582	8605	3.4475e-05	7.0025e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8583	8613	8.3938e-06	4.6165e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	0	-360	360
8585	8606	4.0615e-05	8.2498e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8586	8607	2.3843e-05	4.843e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8589	8590	2.1054e-05	4.2765e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8589	8608	2.1339e-05	4.3345e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8590	8604	2.4409e-06	3.1383e-06	0	17.84	17.84	17.84	0.0	0	1	-360	360
8590	8620	2.538e-06	2.115e-06	0	13.856	13.856	13.856	0.0	0	1	-360	360
8591	8592	2.8803e-05	5.8505e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8592	8613	1.8426e-05	3.7427e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8593	8594	3.2585e-05	6.6187e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8594	8597	3.5445e-05	7.1998e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8595	8596	4.164e-05	8.458e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8596	8611	4.8968e-06	4.0805e-06	0	13.856	13.856	13.856	0.0	0	1	-360	360
8596	8657	2.7683e-05	1.5225e-05	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8597	8610	3.221e-05	6.5428e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8597	8625	2.6607e-05	5.4045e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8599	8609	6.1052e-06	3.358e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8600	8601	2.7948e-05	5.677e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8603	8615	3.6788e-05	7.4727e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8605	8627	2.3399e-05	4.753e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8607	8622	3.3582e-05	6.8218e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8609	8612	5.7683e-06	3.1725e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8609	8621	2.2471e-05	4.5645e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8609	8642	2.6348e-05	5.3518e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8610	8626	2.1441e-05	4.3553e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8610	8645	2.5875e-05	5.2557e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8610	8648	3.104e-05	6.3048e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8611	8614	4.021e-05	8.1677e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8613	8630	2.7743e-06	3.5668e-06	0	17.84	17.84	17.84	0.0	0	1	-360	360
8617	8618	1.961e-05	3.9833e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8617	8623	2.7833e-05	5.6537e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8618	8620	7.3188e-06	4.0253e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8618	8633	8.0948e-06	4.452e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8619	8620	2.0298e-05	4.1232e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8619	8641	2.0766e-05	4.218e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8622	8624	1.9944e-05	4.0513e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8627	8631	1.1384e-05	2.3124e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8628	8629	2.5165e-05	5.1115e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8630	8647	2.0839e-06	2.6792e-06	0	17.84	17.84	17.84	0.0	0	1	-360	360
8632	8633	3.3173e-05	6.7383e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8633	8650	3.469e-05	7.0462e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8635	8659	0.00010766	2.1868e-05	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8637	8638	2.2854e-05	4.642e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8638	8646	1.7964e-05	3.649e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8639	8640	3.079e-05	6.254e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8641	8644	1.8595e-05	3.777e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8644	8654	2.4266e-05	4.929e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8646	8647	3.3158e-06	2.763e-06	0	13.856	13.856	13.856	0.0	0	1	-360	360
8646	8665	1.9018e-05	3.863e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8647	8656	1.4652e-05	2.9763e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8648	8664	1.0419e-05	5.7305e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8648	8679	1.856e-05	3.77e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8649	8669	2.889e-05	5.8683e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8651	8652	7.2942e-06	4.0118e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	0	-360	360
8652	8653	1.4676e-05	2.981e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8653	8658	1.1128e-05	2.2604e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8654	8666	3.639e-05	7.3918e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8655	8656	1.4202e-05	2.8848e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8656	8687	4.5268e-05	9.1952e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8657	8671	3.698e-05	7.5117e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8657	8677	3.366e-05	6.8372e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8658	8670	2.2301e-05	4.53e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8658	8673	3.5167e-05	7.1432e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8660	8661	1.8102e-05	3.677e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8661	8670	2.0678e-05	4.2003e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8662	8663	1.768e-05	3.5913e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8663	8665	1.8263e-05	3.7097e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8664	8680	9.6925e-06	5.331e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8664	8698	2.4144e-05	4.9042e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8666	8667	3.4147e-05	6.9362e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8667	8683	3.7465e-05	7.61e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8670	8672	1.105e-05	6.0775e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8670	8674	2.8828e-05	5.8555e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8670	8692	1.9913e-05	4.0447e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8671	8706	5.6915e-05	1.1561e-05	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8672	8685	8.3725e-06	4.605e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8674	8682	1.7644e-05	3.584e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8675	8676	3.326e-05	6.756e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8676	8686	8.1965e-06	4.508e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8676	8690	7.6745e-06	6.3955e-06	0	13.856	13.856	13.856	0.0	0	1	-360	360
8676	8702	3.5717e-05	7.255e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8677	8678	2.6205e-05	5.3228e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8678	8684	2.4596e-05	4.996e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8679	8688	2.2952e-05	4.662e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8680	8689	3.6258e-05	3.0215e-05	0	13.856	13.856	13.856	0.0	0	1	-360	360
8681	8682	2.4189e-05	4.9132e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8681	8709	3.686e-05	7.487e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8682	8699	3.924e-05	7.9705e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	0	-360	360
8685	8686	8.9495e-06	4.9223e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8689	8729	3.0725e-05	3.9503e-05	0	17.84	17.84	17.84	0.0	0	1	-360	360
8689	8734	1.1557e-05	9.6305e-06	0	13.856	13.856	13.856	0.0	0	1	-360	360
8689	8735	9.001e-09	1.001e-08	0	17.84	17.84	17.84	0.0	0	1	-360	360
8689	8755	6.112e-06	7.8583e-06	0	17.84	17.84	17.84	0.0	0	1	-360	360
8689	8788	2.5e-06	8.3333e-05	0	120.0	120.0	120.0	0.9654	0	1	-360	360
8690	8691	6.5625e-06	5.4687e-06	0	13.856	13.856	13.856	0.0	0	1	-360	360
8691	8707	3.327e-05	6.758e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8691	8708	5.9827e-06	7.692e-06	0	17.84	17.84	17.84	0.0	0	1	-360	360
8693	8694	2.2418e-05	4.5538e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8694	8707	2.5315e-05	5.1418e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8694	8710	2.879e-05	5.848e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8695	8697	0.00018058	3.668e-05	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	0	-360	360
8696	8697	2.3043e-05	4.6808e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8697	8701	5.6608e-05	1.1498e-05	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8699	8700	3.3005e-05	6.7043e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8700	8705	2.3344e-05	4.7418e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8700	8713	3.6613e-05	7.4368e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8702	8715	3.8242e-05	7.7678e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8703	8704	2.4392e-05	4.9545e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8704	8710	2.1357e-05	4.338e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8704	8726	1.2342e-05	6.788e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	0	-360	360
8708	8717	2.5193e-05	5.117e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8708	8735	2.8873e-06	3.7122e-06	0	17.84	17.84	17.84	0.0	0	1	-360	360
8708	8739	2.536e-05	5.1513e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8710	8728	3.1483e-05	6.3948e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8713	8714	3.8255e-05	7.7703e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8714	8733	6.8372e-06	3.7605e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8714	8740	2.7828e-05	5.6528e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8715	8720	2.9348e-05	5.961e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8716	8717	3.0373e-05	6.1693e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8717	8736	2.2211e-05	4.5115e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8718	8723	7.1907e-06	3.955e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8719	8720	1.5311e-05	3.11e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8719	8724	2.3884e-05	4.8515e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8721	8722	1.9723e-05	4.0063e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8721	8737	3.5807e-05	7.2733e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8722	8729	1.7574e-05	3.5698e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8723	8730	2.2727e-05	4.6165e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8724	8725	1.5458e-05	3.1397e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8729	8738	3.2355e-05	6.5718e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8733	8734	1.4808e-05	8.144e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8736	8749	2.4195e-05	4.9147e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8737	8744	2.9283e-05	5.9477e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8738	8762	0.00010699	2.1732e-05	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8740	8746	4.065e-05	8.2568e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8741	8742	1.7106e-05	3.4745e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8741	8745	1.6192e-05	3.289e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8741	8750	3.186e-05	6.4715e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8743	8744	1.7586e-05	3.5723e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8746	8758	4.0265e-05	8.1788e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8747	8748	4.8502e-05	9.852e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8748	8759	3.624e-05	7.3615e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8748	8768	5.1382e-05	1.0437e-05	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8748	8772	7.169e-05	1.4562e-05	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8750	8761	4.5343e-05	9.2103e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8750	8765	6.552e-05	1.3309e-05	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	0	-360	360
8751	8752	2.4612e-05	4.9992e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8751	8756	2.4353e-05	4.9467e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8752	8764	2.0764e-05	4.2178e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8753	8754	0.00012177	2.4734e-05	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8753	8763	2.8193e-05	5.7265e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8754	8758	0.00010043	2.0399e-05	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8754	8782	8.9535e-05	1.8187e-05	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8757	8758	9.2365e-05	1.8762e-05	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8759	8767	3.3625e-05	6.83e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8760	8761	2.7893e-05	5.666e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8764	8770	6.0983e-05	1.2387e-05	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8765	8766	2.4638e-05	5.0047e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8766	8773	4.338e-05	8.8115e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8767	8769	1.35e-05	2.7422e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8767	8770	1.3767e-05	7.572e-06	0	10.392	10.392	10.392	0.0	0	1	-360	360
8767	8774	3.213e-05	6.5263e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8768	8771	5.656e-05	1.1489e-05	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8769	8778	3.5872e-05	7.2868e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8773	8775	1.7599e-05	3.5748e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8773	8779	3.2168e-05	6.534e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8774	8784	3.6545e-05	7.4232e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8776	8777	1.7107e-05	3.4748e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8777	8778	7.2585e-05	1.4744e-05	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8777	8780	6.5765e-05	1.3358e-05	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8781	8782	3.2638e-05	6.6298e-06	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8783	8784	5.2265e-05	1.0617e-05	0	5.5426	5.5426	5.5426	0.0	0	1	-360	360
8785	8786	3.1132e-07	1.0199e-06	0	171.47	171.47	171.47	0.0	0	1	-360	360
8785	8787	5.9602e-07	1.9525e-06	0	171.47	171.47	171.47	0.0	0	1	-360	360
8785	8788	5.4562e-07	1.7874e-06	0	171.47	171.47	171.47	0.0	0	1	-360	360
8786	8787	3.0637e-07	1.0036e-06	0	171.47	171.47	171.47	0.0	0	1	-360	360
8786	8788	3.9262e-07	1.2862e-06	0	171.47	171.47	171.47	0.0	0	1	-360	360
8787	8788	4.2215e-07	1.3829e-06	0	171.47	171.47	171.47	0.0	0	1	-360	360

## Base_MVA
base_MVA
0.1

## Gens
bus_i	Pg	Qg	Qmax	Qmin	Vg	mBase	status	Pmax	Pmin	Pc1	Pc2	Qc1min	Qc1max	Qc2min	Qc2max	ramp_agc	ramp_10	ramp_30	ramp_q	apf
1	0	0	1000	-1000	1	0.1	1	1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Loads
bus_i	Pd	Qd	Gs	Bs
1	0.0	0.0	0	0
7966	2.871	0.8613	0	0
7967	9.956	2.9868	0	0
7968	3.573	1.0719	0	0
7969	6.147	1.8441	0	0
7970	5.157	1.5471	0	0
7971	3.672	1.1016	0	0
7972	1.386	0.4158	0	0
7973	6.057	1.8171	0	0
7974	1.881	0.5643	0	0
7975	3.177	0.9531	0	0
7976	8.451	2.5353	0	0
7977	5.76	1.728	0	0
7978	1.197	0.3591	0	0
7979	3.384	1.0152	0	0
7980	2.871	0.8613	0	0
7981	5.265	1.5795	0	0
7982	0.297	0.0891	0	0
7983	4.86	1.458	0	0
7984	3.978	1.1934	0	0
7985	0.57	0.171	0	0
7986	0.5232	0.15696	0	0
7987	0.5568	0.16704	0	0
7988	0.5166	0.15498	0	0
7989	0.516	0.1548	0	0
7990	0.5568	0.16704	0	0
7991	0.5199	0.15597	0	0
7992	0.5436	0.16308	0	0
7993	0.6228	0.18684	0	0
7994	0.64	0.192	0	0
7995	0.5255	0.15765	0	0
7996	0.624	0.1872	0	0
7997	0.581	0.1743	0	0
7998	0.57	0.171	0	0
7999	0.691	0.2073	0	0
8000	0.537	0.1611	0	0
8001	0.7185	0.21555	0	0
8002	0.541	0.1623	0	0
8003	0.541	0.1623	0	0
8004	0.536	0.1608	0	0
8005	0.547	0.1641	0	0
8006	0.7415	0.22245	0	0
8007	0.537	0.1611	0	0
8395	0.50173	0.16681	0	0
8396	0.5099	0.16976	0	0
8397	0.27449	0.089451	0	0
8398	0.32293	0.10722	0	0
8399	0.19141	0.062984	0	0
8400	0.14862	0.047942	0	0
8401	0.77568	0.25733	0	0
8402	0.5929	0.19282	0	0
8403	0.33967	0.1092	0	0
8404	0.18459	0.060462	0	0
8405	0.41323	0.13559	0	0
8406	0.11986	0.038131	0	0
8407	0.56627	0.18331	0	0
8408	0.40022	0.13007	0	0
8409	0.078626	0.024479	0	0
8410	0.29645	0.097714	0	0
8411	0.21663	0.069981	0	0
8412	0.57489	0.18615	0	0
8413	0.31948	0.10551	0	0
8414	0.14463	0.046643	0	0
8415	0.27557	0.09013	0	0
8416	0.33656	0.10819	0	0
8417	0.2867	0.094016	0	0
8418	0.5601	0.18167	0	0
8419	0.34924	0.11247	0	0
8420	0.20048	0.066388	0	0
8421	0.31791	0.10529	0	0
8422	0.32781	0.10894	0	0
8423	0.51492	0.17138	0	0
8424	0.78406	0.25981	0	0
8425	0.19478	0.064457	0	0
8426	0.45859	0.15112	0	0
8427	0.1447	0.046599	0	0
8428	0.1014	0.031997	0	0
8429	0.7708	0.25365	0	0
8430	0.20681	0.068669	0	0
8431	0.43686	0.14544	0	0
8432	0.57165	0.18509	0	0
8433	0.57524	0.1865	0	0
8434	0.36214	0.11695	0	0
8435	0.5486	0.17737	0	0
8436	0.20879	0.066747	0	0
8437	0.42902	0.14023	0	0
8438	0.12938	0.041435	0	0
8439	0.13468	0.0432	0	0
8440	0.72898	0.24118	0	0
8441	0.46674	0.15395	0	0
8442	0.1478	0.047622	0	0
8443	0.1475	0.047419	0	0
8444	0.6619	0.21643	0	0
8445	0.1623	0.052753	0	0
8446	0.39962	0.13003	0	0
8447	0.5396	0.17547	0	0
8448	0.16617	0.054015	0	0
8449	0.3756	0.12161	0	0
8450	0.0	0.0	0	0
8451	0.17598	0.057706	0	0
8452	0.4939	0.16356	0	0
8453	0.34266	0.11023	0	0
8454	0.30075	0.099611	0	0
8455	0.33273	0.10672	0	0
8456	0.23426	0.075474	0	0
8457	0.021543	0.0065328	0	0
8458	0.25267	0.08221	0	0
8459	0.20567	0.068364	0	0
8460	0.20408	0.067705	0	0
8461	0.078244	0.024427	0	0
8462	0.42048	0.13732	0	0
8463	0.19461	0.064221	0	0
8464	0.44702	0.14686	0	0
8465	0.53575	0.17231	0	0
8466	0.79945	0.26574	0	0
8467	0.035477	0.010833	0	0
8468	0.27179	0.089077	0	0
8469	0.56381	0.18301	0	0
8470	0.40787	0.13307	0	0
8471	0.59855	0.1939	0	0
8472	0.53351	0.17144	0	0
8473	0.28817	0.094198	0	0
8474	0.21321	0.068415	0	0
8475	0.36475	0.11775	0	0
8476	0.073395	0.022849	0	0
8477	0.38361	0.12593	0	0
8478	0.32786	0.10852	0	0
8479	0.15301	0.049415	0	0
8480	0.18627	0.061244	0	0
8481	0.52638	0.17499	0	0
8482	0.47311	0.15566	0	0
8483	0.66869	0.21906	0	0
8484	0.44692	0.14804	0	0
8485	0.19848	0.065548	0	0
8486	0.0	0.0	0	0
8487	0.68985	0.22636	0	0
8488	0.20782	0.066498	0	0
8489	0.13171	0.042105	0	0
8490	0.16814	0.054876	0	0
8491	0.40241	0.13127	0	0
8492	0.32071	0.10646	0	0
8493	0.44138	0.14481	0	0
8494	0.11037	0.034962	0	0
8495	0.32221	0.10674	0	0
8496	0.18549	0.060853	0	0
8497	0.60098	0.19616	0	0
8498	0.70714	0.23252	0	0
8499	0.31581	0.10451	0	0
8500	0.80229	0.26683	0	0
8501	0.20404	0.067437	0	0
8502	0.36433	0.11711	0	0
8503	0.7399	0.2443	0	0
8504	0.16359	0.053103	0	0
8505	0.31877	0.10551	0	0
8506	0.70008	0.2306	0	0
8507	0.16954	0.055222	0	0
8508	0.20603	0.068244	0	0
8509	0.19355	0.063657	0	0
8510	0.19041	0.062584	0	0
8511	0.5086	0.16893	0	0
8512	0.48041	0.15951	0	0
8513	0.70865	0.23313	0	0
8514	0.46276	0.15281	0	0
8515	0.57275	0.18511	0	0
8516	0.23992	0.077573	0	0
8517	0.67926	0.22296	0	0
8518	0.22225	0.071602	0	0
8519	0.67783	0.22196	0	0
8520	0.27982	0.091649	0	0
8521	0.70554	0.23213	0	0
8522	0.30241	0.099553	0	0
8523	0.47827	0.15778	0	0
8524	0.49198	0.16308	0	0
8525	0.13218	0.042326	0	0
8526	0.41031	0.13431	0	0
8527	0.20817	0.06644	0	0
8528	0.10482	0.033089	0	0
8529	0.17522	0.057274	0	0
8530	0.62844	0.20422	0	0
8531	0.19837	0.065521	0	0
8532	0.18241	0.060002	0	0
8533	0.047113	0.014463	0	0
8534	0.46811	0.15463	0	0
8535	0.17133	0.055923	0	0
8536	0.12535	0.039902	0	0
8537	0.19892	0.065716	0	0
8538	0.19841	0.065574	0	0
8539	0.78294	0.26045	0	0
8540	0.2669	0.087009	0	0
8541	0.41396	0.13494	0	0
8542	0.3117	0.10323	0	0
8543	0.40249	0.13144	0	0
8544	0.51977	0.17327	0	0
8545	0.3587	0.11555	0	0
8546	0.75223	0.24971	0	0
8547	0.40795	0.13296	0	0
8548	0.59588	0.19312	0	0
8549	0.39955	0.12979	0	0
8550	0.40687	0.13328	0	0
8551	0.094187	0.029571	0	0
8552	0.11789	0.037539	0	0
8553	0.22981	0.07408	0	0
8554	0.13382	0.042915	0	0
8555	0.49122	0.16258	0	0
8556	0.17501	0.057175	0	0
8557	0.36575	0.11837	0	0
8558	0.49009	0.16217	0	0
8559	0.11142	0.035228	0	0
8560	0.43742	0.14325	0	0
8561	0.18173	0.059636	0	0
8562	0.30749	0.1017	0	0
8563	0.37962	0.12275	0	0
8564	0.14861	0.047942	0	0
8565	0.4449	0.14574	0	0
8566	0.28312	0.092911	0	0
8567	0.66407	0.21702	0	0
8568	0.47613	0.15713	0	0
8569	0.40873	0.13336	0	0
8570	0.41429	0.13581	0	0
8571	0.46607	0.15327	0	0
8572	0.23231	0.07485	0	0
8573	0.27494	0.089878	0	0
8574	0.68263	0.22439	0	0
8575	0.41919	0.13689	0	0
8576	0.20408	0.067663	0	0
8577	0.30205	0.099646	0	0
8578	0.064904	0.020102	0	0
8579	0.42223	0.13982	0	0
8580	0.15392	0.049802	0	0
8581	0.15829	0.051292	0	0
8582	0.33052	0.10973	0	0
8583	0.071285	0.022093	0	0
8584	0.44341	0.14572	0	0
8585	0.4787	0.15811	0	0
8586	0.14907	0.048388	0	0
8587	0.45077	0.14836	0	0
8588	0.75432	0.24983	0	0
8589	0.21431	0.068813	0	0
8590	0.12779	0.040886	0	0
8591	0.49775	0.16527	0	0
8592	0.52021	0.17368	0	0
8593	0.78394	0.25968	0	0
8594	0.42346	0.13943	0	0
8595	0.52218	0.17498	0	0
8596	0.42996	0.14126	0	0
8597	0.30817	0.10175	0	0
8598	0.62055	0.20174	0	0
8599	0.17336	0.056671	0	0
8600	0.5882	0.19175	0	0
8601	0.35186	0.11362	0	0
8602	0.11803	0.037518	0	0
8603	0.73389	0.24255	0	0
8604	0.49253	0.16292	0	0
8605	0.19497	0.064384	0	0
8606	0.2522	0.081867	0	0
8607	0.31115	0.10244	0	0
8608	0.19333	0.063744	0	0
8609	0.55316	0.17865	0	0
8610	0.30475	0.10045	0	0
8611	0.56273	0.18197	0	0
8612	0.16839	0.054842	0	0
8613	0.1277	0.040749	0	0
8614	0.78497	0.26172	0	0
8615	0.3398	0.11467	0	0
8616	0.53468	0.1723	0	0
8617	0.35122	0.11339	0	0
8618	0.34892	0.11252	0	0
8619	0.17652	0.057773	0	0
8620	0.19869	0.065711	0	0
8621	0.1597	0.051765	0	0
8622	0.55071	0.17782	0	0
8623	0.45575	0.14978	0	0
8624	0.51827	0.1723	0	0
8625	0.19436	0.064014	0	0
8626	0.22957	0.07394	0	0
8627	0.25885	0.084153	0	0
8628	0.43028	0.1403	0	0
8629	0.2198	0.070733	0	0
8630	0.33191	0.10995	0	0
8631	0.18315	0.060133	0	0
8632	0.065446	0.020281	0	0
8633	0.20783	0.069	0	0
8634	0.51233	0.16976	0	0
8635	0.4921	0.16327	0	0
8636	0.53639	0.17277	0	0
8637	0.67603	0.22187	0	0
8638	0.29447	0.096802	0	0
8639	0.29092	0.095634	0	0
8640	0.39456	0.12814	0	0
8641	0.741	0.24446	0	0
8642	0.25018	0.081127	0	0
8643	0.1771	0.057836	0	0
8644	0.23036	0.074271	0	0
8645	0.45013	0.1483	0	0
8646	0.1711	0.055746	0	0
8647	0.24796	0.080543	0	0
8648	0.51708	0.17246	0	0
8649	0.26632	0.0867	0	0
8650	0.62506	0.20383	0	0
8651	0.31453	0.10409	0	0
8652	0.35565	0.11508	0	0
8653	0.12789	0.040879	0	0
8654	0.10649	0.033652	0	0
8655	0.41498	0.13604	0	0
8656	0.30566	0.10089	0	0
8657	0.83495	0.28035	0	0
8658	0.47805	0.15777	0	0
8659	0.28914	0.095214	0	0
8660	0.19378	0.064051	0	0
8661	0.27909	0.091533	0	0
8662	0.15617	0.050582	0	0
8663	0.27046	0.088414	0	0
8664	0.12344	0.039393	0	0
8665	0.32338	0.10718	0	0
8666	0.2383	0.077076	0	0
8667	0.77973	0.25857	0	0
8668	0.60242	0.19537	0	0
8669	0.6152	0.20162	0	0
8670	0.40359	0.13124	0	0
8671	0.28979	0.095504	0	0
8672	0.56756	0.18413	0	0
8673	0.16494	0.053751	0	0
8674	0.14717	0.047379	0	0
8675	0.27489	0.089736	0	0
8676	0.19656	0.06491	0	0
8677	0.41352	0.13492	0	0
8678	0.32935	0.10948	0	0
8679	0.2738	0.089328	0	0
8680	0.56963	0.18303	0	0
8681	0.47473	0.15662	0	0
8682	0.20142	0.066589	0	0
8683	0.14561	0.046883	0	0
8684	0.5494	0.17745	0	0
8685	0.60888	0.19876	0	0
8686	0.17915	0.058546	0	0
8687	0.13508	0.043429	0	0
8688	0.18786	0.061774	0	0
8689	0.0	0.0	0	0
8690	0.57893	0.18895	0	0
8691	0.31302	0.10346	0	0
8692	0.13453	0.043141	0	0
8693	0.42614	0.13994	0	0
8694	0.62783	0.20497	0	0
8695	0.44025	0.14414	0	0
8696	0.18974	0.062131	0	0
8697	0.22064	0.070794	0	0
8698	0.58124	0.18833	0	0
8699	0.12855	0.041091	0	0
8700	0.5444	0.17545	0	0
8701	0.37386	0.12076	0	0
8702	0.57074	0.18387	0	0
8703	0.14569	0.046936	0	0
8704	0.20335	0.067244	0	0
8705	0.45493	0.15053	0	0
8706	0.44444	0.1458	0	0
8707	0.32724	0.10865	0	0
8708	0.21528	0.069059	0	0
8709	0.57973	0.18766	0	0
8710	0.1709	0.055707	0	0
8711	0.20141	0.066705	0	0
8712	0.17662	0.057744	0	0
8713	0.66738	0.21828	0	0
8714	0.52111	0.17358	0	0
8715	0.30465	0.10109	0	0
8716	0.40763	0.1328	0	0
8717	0.27827	0.091298	0	0
8718	0.79837	0.26529	0	0
8719	0.38975	0.12672	0	0
8720	0.2087	0.066924	0	0
8721	0.18085	0.059557	0	0
8722	0.2022	0.066998	0	0
8723	0.27782	0.090756	0	0
8724	0.24956	0.080953	0	0
8725	0.28564	0.093568	0	0
8726	0.66481	0.21728	0	0
8727	0.12448	0.039692	0	0
8728	0.5196	0.17361	0	0
8729	0.249	0.080927	0	0
8730	0.28866	0.09447	0	0
8731	0.2269	0.073066	0	0
8732	0.52495	0.17488	0	0
8733	0.30818	0.10211	0	0
8734	0.74732	0.24809	0	0
8735	0.52047	0.17347	0	0
8736	0.17131	0.055741	0	0
8737	0.23765	0.076803	0	0
8738	0.14659	0.047322	0	0
8739	0.43647	0.14309	0	0
8740	0.69061	0.22685	0	0
8741	0.20195	0.066938	0	0
8742	0.2984	0.098471	0	0
8743	0.39764	0.12894	0	0
8744	0.091307	0.028672	0	0
8745	0.27373	0.089592	0	0
8746	0.27551	0.090006	0	0
8747	0.25867	0.083819	0	0
8748	0.35618	0.1146	0	0
8749	0.16436	0.053332	0	0
8750	0.20348	0.067743	0	0
8751	0.14865	0.048026	0	0
8752	0.8238	0.2727	0	0
8753	0.24828	0.080701	0	0
8754	0.20916	0.066959	0	0
8755	0.51739	0.17205	0	0
8756	0.51661	0.17052	0	0
8757	0.19417	0.064107	0	0
8758	0.19451	0.064147	0	0
8759	0.23744	0.07656	0	0
8760	0.18754	0.061765	0	0
8761	0.5516	0.17979	0	0
8762	0.18649	0.060982	0	0
8763	0.43342	0.14203	0	0
8764	0.083463	0.026115	0	0
8765	0.12692	0.040476	0	0
8766	0.52385	0.17494	0	0
8767	0.15626	0.05066	0	0
8768	0.32259	0.10654	0	0
8769	0.64894	0.21057	0	0
8770	0.79212	0.26034	0	0
8771	0.41905	0.1362	0	0
8772	0.21643	0.069406	0	0
8773	0.094788	0.029771	0	0
8774	0.26841	0.087431	0	0
8775	0.42096	0.1381	0	0
8776	0.29781	0.097822	0	0
8777	0.18995	0.062496	0	0
8778	0.21098	0.067595	0	0
8779	0.64671	0.2117	0	0
8780	0.24055	0.077675	0	0
8781	0.31959	0.10573	0	0
8782	0.10137	0.031891	0	0
8783	0.56118	0.1803	0	0
8784	0.10138	0.031986	0	0
8785	0.0	0.0	0	0
8786	0.0	0.0	0	0
8787	0.0	0.0	0	0
8788	0.0	0.0	0	0