## Buses
bus_i	type	area	Vm	Va	baseKV	zone	Vmax	Vmin
1	1	1	1	0	30	1	1.1	0.9
2	3	1	1	0	60	1	1.05	0.95
3	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
4	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
5	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
6	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
7	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
8	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
9	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
10	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
11	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
12	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
13	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
14	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
15	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
16	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
17	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
18	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
19	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
20	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
21	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
22	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
23	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
24	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
25	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
26	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
27	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
28	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
29	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
30	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
31	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
32	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
33	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
34	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
35	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
36	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
37	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
38	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
39	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
40	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
41	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
42	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
43	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
44	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
45	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
46	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
47	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
48	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
49	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
50	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
51	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
52	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
53	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
54	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
55	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
56	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
57	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
58	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
59	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
60	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
61	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
62	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
63	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
64	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
65	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
66	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
67	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
68	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
69	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
70	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
71	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
72	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
73	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
74	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
75	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
76	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
77	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
78	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
79	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
80	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
81	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
82	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
83	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
84	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
85	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
86	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
87	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
88	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
89	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
90	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
91	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
92	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
93	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
94	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
95	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
96	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
97	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
98	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
99	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
100	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
101	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
102	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
103	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
104	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
105	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
106	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
107	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
108	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
109	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
110	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
111	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
112	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
113	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
114	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
115	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
116	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
117	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
118	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
119	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
120	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
121	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
122	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
123	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
124	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
125	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
126	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
127	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
128	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
129	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
130	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
131	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
132	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
133	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
134	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
135	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
136	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
137	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
138	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
139	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
140	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
141	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
142	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
143	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
144	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
145	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
146	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
147	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
148	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
149	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
150	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
151	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
152	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
153	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
154	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
155	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
156	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
157	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
158	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
159	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
160	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
161	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
162	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
163	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
164	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
165	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
166	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
167	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
168	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
169	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
170	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
171	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
172	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
173	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
174	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
175	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
176	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
177	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
178	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
179	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
180	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
181	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
182	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
183	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
184	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
185	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
186	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
187	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
188	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
189	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
190	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95
191	1	1	1	0	30	1	1.05	0.95

## Lines
fbus	tbus	r	x	b	rateA	rateB	rateC	ratio	angle	status	angmin	angmax
1	2	0.00555	0.1935	0	63	63	63	1.00035	0	1	-360	360
1	131	0	0.0012	0	520	519.5633	519.5633	0	0	1	-360	360
3	166	0	0.0006	0	520	519.5633	519.5633	0	0	1	-360	360
3	190	0.12	0.18	0.000417	18.8	13.562	18.8101	0	0	1	-360	360
4	144	0.00321	0.00513	0.000029	18.8	13.562	18.8101	0	0	1	-360	360
4	163	0	0.0006	0	520	519.5633	519.5633	0	0	1	-360	360
5	157	0.00185	0.00237	0.0000519	18.8	13.562	18.8101	0	0	1	-360	360
5	163	0	0.0007	0	520	519.5633	519.5633	0	0	1	-360	360
6	191	0.00306	0.00165	0.000000983	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
7	123	0.00167	0.000898	0.000000535	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
8	154	0.00101	0.000542	0.000000323	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
9	164	0.00759	0.0041	0.0000101	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
10	125	0.000352	0.00073	0.0000123	21.2	20.317	24.7856	0	0	1	-360	360
11	147	0.00104	0.000562	0.000000335	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
12	137	0.0022	0.00118	0.000000705	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
13	168	0.00194	0.00155	0.000000623	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
14	112	0.00259	0.0015	0.0000058	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
15	155	0.00133	0.000715	0.000000426	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
16	191	0.0725	0.0391	0.0000233	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
17	183	0.00078	0.00042	0.00000025	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
18	116	0.00259	0.00118	0.0000334	9.92	7.3785	9.9247	0	0	1	-360	360
19	167	0.000807	0.000435	0.000000259	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
20	152	0.000966	0.000561	0.00000972	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
21	115	0.0127	0.00792	0.00000474	9.92	7.3785	9.9247	0	0	1	-360	360
22	125	0	0.0004	0	520	519.5633	519.5633	0	0	1	-360	360
23	178	0.00262	0.00144	0.000000816	8.63	6.4952	8.6256	0	0	1	-360	360
24	171	0.000461	0.0011	0.00000481	8.63	6.4952	8.6256	0	0	1	-360	360
25	143	0.0187	0.0106	0.00000601	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
26	161	0.00266	0.00144	0.000000856	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
27	170	0.00741	0.00399	0.00000238	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
28	111	0.00218	0.00117	0.000000699	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
29	165	0.00168	0.000903	0.000000538	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
30	168	0.000567	0.000305	0.000000182	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
31	156	0.00243	0.00131	0.000000782	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
32	189	0.00279	0.00166	0.00000582	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
33	140	0.00466	0.00129	0.0000282	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
34	138	0.0147	0.00797	0.00000465	8.63	6.4952	8.6256	0	0	1	-360	360
35	117	0.00122	0.000657	0.000000391	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
36	127	0.00181	0.000978	0.000000583	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
37	169	0.00116	0.00118	0.000000432	9.92	7.3785	9.9247	0	0	1	-360	360
38	130	0.00219	0.00101	0.0000262	9.92	7.3785	9.9247	0	0	1	-360	360
39	187	0.00246	0.00132	0.000000789	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
40	110	0.00588	0.00294	0.0000273	8.63	6.4952	8.6256	0	0	1	-360	360
41	126	0.00484	0.00343	0.00000181	9.92	7.3785	9.9247	0	0	1	-360	360
42	159	0.000812	0.0004	0.00000157	4.83	3.6893	4.8324	0	0	1	-360	360
43	150	0.00306	0.00105	0.000000552	6.34	4.7805	6.3393	0	0	1	-360	360
44	172	0.00376	0.0022	0.00000141	9.92	7.3785	9.9247	0	0	1	-360	360
45	159	0.00242	0.00212	0.0000231	4.83	3.6893	4.8324	0	0	1	-360	360
46	140	0.000882	0.000475	0.000000283	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
47	132	0.000439	0.0004	0.0000028	9.92	7.3785	9.9247	0	0	1	-360	360
48	118	0.00961	0.00518	0.00000309	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
49	156	0.0025	0.00135	0.000000803	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
50	120	0.00282	0.00123	0.0000344	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
51	145	0.00176	0.00145	0.000000565	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
52	109	0.00184	0.000878	0.0000214	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
53	186	0.00425	0.00229	0.00000136	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
54	158	0	0.0006	0	520	519.5633	519.5633	0	0	1	-360	360
55	145	0.00672	0.00393	0.00000251	9.92	7.3785	9.9247	0	0	1	-360	360
56	147	0.00206	0.00121	0.00000077	9.92	7.3785	9.9247	0	0	1	-360	360
57	127	0.000733	0.000395	0.000000235	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
58	182	0.000438	0.000257	0.000000164	9.92	7.3785	9.9247	0	0	1	-360	360
59	149	0.00816	0.00739	0.00000435	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
60	167	0.0164	0.0101	0.00000613	9.92	7.3785	9.9247	0	0	1	-360	360
61	120	0.00648	0.00343	0.0000196	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
62	160	0.00154	0.000832	0.000000496	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
63	135	0.0382	0.0223	0.0000143	9.92	7.3785	9.9247	0	0	1	-360	360
64	113	0.00267	0.00118	0.0000325	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
65	179	0.0062	0.00199	0.0000398	10.4	9.7168	10.9639	0	0	1	-360	360
66	180	0.0217	0.00537	0.000139	10.4	9.7168	10.9639	0	0	1	-360	360
67	124	0.0017	0.000915	0.000000545	9.25	6.91	9.2492	0	0	1	-360	360
68	188	0.000993	0.000576	0.0000103	9.92	7.3785	9.9247	0	0	1	-360	360
69	146	0.00122	0.00156	0.0000133	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
70	164	0.00601	0.00203	0.0000277	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
71	129	0.00523	0.00306	0.00000195	9.92	7.3785	9.9247	0	0	1	-360	360
72	175	0.0182	0.00983	0.00000586	9.25	6.91	9.25	0	0	1	-360	360
73	181	0.00449	0.00292	0.00000144	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
74	139	0.00252	0.00117	0.0000322	9.92	7.3785	9.9247	0	0	1	-360	360
75	128	0.0039	0.00111	0.0000232	8.63	6.4952	8.6256	0	0	1	-360	360
76	170	0.000602	0.000425	0.00000471	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
77	169	0.0123	0.00721	0.0000046	9.92	7.3785	9.9247	0	0	1	-360	360
78	158	0.000594	0.000815	0.00000793	14.5	13.8218	16.8875	0	0	1	-360	360
79	121	0.000992	0.000535	0.000000318	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
80	143	0.00611	0.0033	0.00000196	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
81	115	0.0125	0.00672	0.00000401	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
82	122	0.00161	0.000866	0.000000516	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
83	173	0.00423	0.0012	0.0000258	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
84	116	0.00152	0.000819	0.000000488	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
85	126	0.000289	0.000169	0.000000108	9.92	7.3785	9.9247	0	0	1	-360	360
86	160	0.0188	0.0122	0.0000106	9.92	7.3785	9.9247	0	0	1	-360	360
87	109	0.00191	0.00103	0.000000614	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
88	179	0.00532	0.0017	0.0000341	10.4	9.7168	10.9639	0	0	1	-360	360
89	112	0.00332	0.00179	0.00000107	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
90	176	0.000479	0.000258	0.000000154	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
91	188	0.00392	0.00182	0.0000356	9.92	7.3785	9.9247	0	0	1	-360	360
92	167	0.0157	0.00849	0.00000506	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
93	108	0.00465	0.0025	0.00000149	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
94	130	0.00234	0.00106	0.0000282	9.92	7.3785	9.9247	0	0	1	-360	360
95	145	0.00138	0.000702	0.0000149	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
96	138	0.00365	0.00251	0.00000114	8.63	6.4952	8.6256	0	0	1	-360	360
97	171	0.00913	0.00503	0.00000285	8.63	6.4952	8.6256	0	0	1	-360	360
98	178	0.00599	0.00383	0.00000192	8.63	6.4952	8.6256	0	0	1	-360	360
99	127	0.003	0.00145	0.000026	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
100	154	0.00447	0.00213	0.0000301	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
101	123	0.000618	0.00103	0.000000198	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
102	118	0.00427	0.00249	0.00000403	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
103	122	0.0182	0.011	0.00000868	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
104	172	0.00611	0.00416	0.0000363	9.92	7.3785	9.9247	0	0	1	-360	360
105	107	0.00078	0.00042	0.00000025	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
106	183	0.00537	0.0029	0.00000173	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
107	124	0.00233	0.00126	0.000000748	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
107	158	0.000553	0.000498	0.000000178	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
108	140	0.00414	0.00223	0.00000133	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
108	187	0.00408	0.0022	0.00000131	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
109	153	0.00479	0.00258	0.00000154	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
109	170	0.0173	0.00934	0.00000557	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
110	114	0.00489	0.00737	0.0000052	18.3	13.2502	18.2905	0	0	1	-360	360
110	132	0.0155	0.0235	0.0000165	18.3	13.2502	18.2905	0	0	1	-360	360
111	137	0.00218	0.0012	0.000000678	8.63	6.4952	8.6256	0	0	1	-360	360
111	142	0.00405	0.00727	0.00000483	18.7	13.7	18.6542	0	0	1	-360	360
111	177	0.00591	0.0106	0.00000705	18.7	13.6659	18.6542	0	0	1	-360	360
112	113	0.00619	0.00334	0.00000199	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
112	165	0.00693	0.00373	0.00000222	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
113	118	0.0101	0.00573	0.00000326	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
113	120	0.00461	0.00248	0.00000148	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
114	141	0.0024	0.00362	0.00000255	18.3	13.2502	18.2905	0	0	1	-360	360
114	159	0.0137	0.00736	0.00000438	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
115	129	0.0101	0.00555	0.00000336	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
116	173	0.0079	0.00426	0.00000254	9.25	6.91	9.25	0	0	1	-360	360
117	136	0.0113	0.0103	0.00000675	13.1	9.6648	13.1463	0	0	1	-360	360
117	186	0.00641	0.00586	0.00000384	13.1	9.6648	13.1463	0	0	1	-360	360
118	184	0.00703	0.00379	0.00000226	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
119	148	0.00746	0.0116	0.00000847	18.8	13.562	18.8101	0	0	1	-360	360
119	164	0.00583	0.00314	0.00000187	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
119	185	0.00672	0.0104	0.00000763	18.8	13.562	18.8101	0	0	1	-360	360
121	144	0.00178	0.00162	0.00000106	13.1	9.6648	13.1463	0	0	1	-360	360
121	152	0.00493	0.0045	0.00000295	13.1	9.6648	13.1463	0	0	1	-360	360
122	146	0.0173	0.0201	0.0000142	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
123	140	0.00411	0.00221	0.00000132	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
123	147	0.00764	0.00412	0.00000245	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
124	161	0.00402	0.00217	0.00000129	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
124	184	0.00805	0.00434	0.00000259	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
125	185	0.000579	0.00101	0.00000415	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
126	177	0.0114	0.00622	0.00000373	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
127	184	0.0158	0.00852	0.00000508	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
128	143	0.00426	0.0023	0.00000137	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
128	150	0.00417	0.00225	0.00000134	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
129	174	0.0132	0.00772	0.00000493	9.92	7.3785	9.9247	0	0	1	-360	360
130	188	0.00854	0.005	0.00000319	9.92	7.3785	9.9247	0	0	1	-360	360
131	134	0	0.0016	0	520	519.5633	519.5633	0	0	1	-360	360
131	166	0	0.0002	0	520	519.5633	519.5633	0	0	1	-360	360
132	162	0.00113	0.0017	0.0000012	18.3	13.2502	18.2905	0	0	1	-360	360
133	152	0.00151	0.00138	0.000000904	13.1	9.6648	13.1463	0	0	1	-360	360
133	154	0.0121	0.00753	0.00000461	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
133	185	0.00717	0.00679	0.0000043	13.1	9.6648	13.1463	0	0	1	-360	360
135	136	0.00765	0.014	0.00000912	18.7	13.6659	18.6542	0	0	1	-360	360
135	177	0.0154	0.0232	0.0000164	18.3	13.2502	18.2905	0	0	1	-360	360
136	175	0.0101	0.00535	0.00000298	6.91	5.1962	6.9109	0	0	1	-360	360
137	167	0.0214	0.0118	0.00000667	8.63	6.4952	8.6256	0	0	1	-360	360
138	149	0.0334	0.0185	0.0000104	8.63	6.4952	8.6256	0	0	1	-360	360
139	149	0.00666	0.0119	0.00000794	18.7	13.6659	18.6542	0	0	1	-360	360
139	174	0.00255	0.00457	0.00000304	18.7	13.6659	18.6542	0	0	1	-360	360
141	181	0.00618	0.00362	0.00000231	9.92	7.3785	9.9247	0	0	1	-360	360
141	182	0.0224	0.0131	0.00000837	9.92	7.3785	9.9247	0	0	1	-360	360
142	155	0.00177	0.00328	0.00000211	18.7	13.6659	18.6542	0	0	1	-360	360
142	171	0.00223	0.00123	0.000000694	8.63	6.4952	8.6256	0	0	1	-360	360
144	145	0.0068	0.00367	0.00000219	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
146	148	0.00353	0.00549	0.00000401	18.8	13.562	18.8101	0	0	1	-360	360
147	156	0.00487	0.00262	0.00000156	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
148	176	0.00868	0.00468	0.00000279	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
150	190	0.0275	0.0123	0.00000702	6.34	4.7805	6.3393	0	0	1	-360	360
151	169	0.0161	0.00943	0.00000602	9.92	7.3785	9.9247	0	0	1	-360	360
151	180	0.000313	0.001	0.00000281	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
151	189	0.0327	0.0176	0.0000105	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
153	161	0.00631	0.0034	0.00000203	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
153	183	0.00599	0.00323	0.00000192	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
154	187	0.00801	0.00432	0.00000257	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
155	174	0.00461	0.00827	0.0000055	18.7	13.6659	18.6542	0	0	1	-360	360
157	165	0.00896	0.00819	0.00000537	13.1	9.6648	13.1463	0	0	1	-360	360
157	189	0.00382	0.00206	0.00000123	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
157	191	0.0233	0.0127	0.00000749	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
160	189	0.00805	0.00471	0.00000301	9.92	7.3785	9.9247	0	0	1	-360	360
162	186	0.00233	0.00418	0.00000278	18.7	13.6659	18.6542	0	0	1	-360	360
162	190	0.0113	0.0177	0.0000129	18.8	13.562	18.8101	0	0	1	-360	360
163	166	0	0.0001	0	520	519.5633	519.5633	0	0	1	-360	360
168	176	0.00684	0.00368	0.0000022	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
172	182	0.00645	0.00377	0.00000241	9.92	7.3785	9.9247	0	0	1	-360	360
173	187	0.00228	0.00123	0.000000731	9.25	6.9109	9.2492	0	0	1	-360	360
175	178	0.0101	0.00556	0.00000315	8.63	6.4952	8.6256	0	0	1	-360	360
179	180	0	0.0001	0	520	519.5633	519.5633	0	0	1	-360	360
181	188	0.00567	0.00332	0.00000212	9.92	7.3785	9.9247	0	0	1	-360	360

## Loads
bus_i	Pd	Qd	Gs	Bs
1	0	0	0	0
2	0	0	0.02	0
6	0.0616	0.020246941	0	0
7	0.101	0.033197095	0	0
8	0.049	0.016105521	0	0
9	0.594	0.195238358	0	0
10	1.00E-04	3.28684E-05	0	0
11	0.687	0.22580598	0	0
12	0.0287	0.009433234	0	0
13	1.00E-04	3.28684E-05	0	0
14	1.16	0.381273562	0	0
15	0.0582	0.019129415	0	0
16	0.0248	0.008151366	0	0
17	0.0424	0.013936206	0	0
18	0.119	0.039113409	0	0
19	0.118	0.038784724	0	0
20	1.62	0.53246825	0	0
21	1.00E-04	3.28684E-05	0	0
22	1.00E-04	3.28684E-05	0	0
23	0.312	0.102549441	0	0
24	1.00E-04	3.28684E-05	0	0
25	1.00E-04	3.28684E-05	0	0
26	0.0599	0.019688178	0	0
27	0.007	0.002300789	0	0
28	0.207	0.06803761	0	0
29	0.0857	0.028168228	0	0
30	0.256	0.084143131	0	0
31	0.0539	0.017716073	0	0
32	0.137	0.045029722	0	0
33	0.573	0.188335992	0	0
34	0.0575	0.018899336	0	0
35	0.175	0.057519718	0	0
36	0.0249	0.008184234	0	0
37	1.00E-04	3.28684E-05	0	0
38	0.11	0.036155252	0	0
39	0.182	0.059820507	0	0
40	1.00E-04	3.28684E-05	0	0
41	1.00E-04	3.28684E-05	0	0
42	0.271	0.089073393	0	0
43	0.196	0.064422085	0	0
44	0.146	0.047987879	0	0
45	0	0	0	0
46	0.142	0.046673143	0	0
47	0.631	0.20739967	0	0
48	0.018	0.005916314	0	0
49	1.00E-04	3.28684E-05	0	0
50	0.602	0.197867831	0	0
51	1.00E-04	3.28684E-05	0	0
52	0.0655	0.021528809	0	0
53	0.421	0.138376008	0	0
54	1.00E-04	3.28684E-05	0	0
55	0.0929	0.030534753	0	0
56	0.104	0.034183147	0	0
57	0.0808	0.026557676	0	0
58	0.031	0.010189207	0	0
59	1.00E-04	3.28684E-05	0	0
60	1.00E-04	3.28684E-05	0	0
61	0.91	0.299102536	0	0
62	0.0472	0.01551389	0	0
63	0.0186	0.006113524	0	0
64	0.55	0.180776258	0	0
65	0.659	0.216602825	0	0
66	0.742	0.243883606	0	0
67	0.0772	0.025374413	0	0
68	0.242	0.079541553	0	0
69	1.00E-04	3.28684E-05	0	0
70	0.0873	0.028694122	0	0
71	0.0895	0.029417227	0	0
72	0.0778	0.025571623	0	0
73	1.00E-04	3.28684E-05	0	0
74	0.51	0.167628894	0	0
75	0.185	0.060806559	0	0
76	0.127	0.041742881	0	0
77	0.0593	0.019490967	0	0
78	0.447	0.146921795	0	0
79	0.222	0.072967871	0	0
80	1.00E-04	3.28684E-05	0	0
81	0.0197	0.006475077	0	0
82	0.028	0.009203155	0	0
83	0.14	0.046015775	0	0
84	0.0429	0.014100548	0	0
85	0.0523	0.017190179	0	0
86	1.00E-04	3.28684E-05	0	0
87	0.11	0.036155252	0	0
88	0.0417	0.013706127	0	0
89	0.323	0.106164966	0	0
90	0.15	0.049302616	0	0
91	0.1	0.032868411	0	0
92	0.0681	0.022383388	0	0
93	0.101	0.033197095	0	0
94	0.443	0.145607059	0	0
95	0.627	0.206084934	0	0
96	1.00E-04	3.28684E-05	0	0
97	0.162	0.053246825	0	0
98	1.00E-04	3.28684E-05	0	0
99	1.09	0.358265675	0	0
100	0.0818	0.02688636	0	0
101	1.00E-04	3.28684E-05	0	0
102	0.4	0.131473642	0	0
103	1.00E-04	3.28684E-05	0	0
104	1.00E-04	3.28684E-05	0	0
105	0.0187	0.006146393	0	0
134	0	0	0	3.43

## Gens
bus_i	Pg	Qg	Qmax	Qmin	Vg	mBase	status	Pmax	Pmin	Pc1	Pc2	Qc1min	Qc1max	Qc2min	Qc2max	ramp_agc	ramp_10	ramp_30	ramp_q	apf
2	1	0	100	-100	1	100	1	100	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Base_MVA
base_MVA
100