## Buses
bus_i	type	area	Vm	Va	baseKV	zone	Vmax	Vmin
1	3	1	1	0	400	1	1.1	0.9
8785	1	1	1	0	132	1	1.1	0.9
8786	1	1	1	0	132	1	1.1	0.9
8787	1	1	1	0	132	1	1.1	0.9
8788	1	1	1	0	132	1	1.1	0.9
7966	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7967	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7968	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7969	1	1	1	0	20	1	1.05	0.95
7970	1	1	1	0	20	1	1.05	0.95
7971	1	1	1	0	20	1	1.05	0.95
7972	1	1	1	0	20	1	1.05	0.95
7973	1	1	1	0	20	1	1.05	0.95
7974	1	1	1	0	20	1	1.05	0.95
7975	1	1	1	0	20	1	1.05	0.95
7976	1	1	1	0	20	1	1.05	0.95
7977	1	1	1	0	20	1	1.05	0.95
7978	1	1	1	0	20	1	1.05	0.95
7979	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7980	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7981	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7982	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7983	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7984	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7985	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7986	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7987	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7988	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7989	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7990	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7991	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7992	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7993	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7994	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7995	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7996	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7997	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7998	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
7999	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8000	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8001	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8002	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8003	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8004	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8005	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8006	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8007	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8395	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8396	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8397	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8398	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8399	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8400	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8401	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8402	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8403	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8404	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8405	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8406	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8407	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8408	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8409	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8410	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8411	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8412	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8413	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8414	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8415	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8416	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8417	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8418	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8419	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8420	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8421	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8422	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8423	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8424	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8425	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8426	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8427	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8428	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8429	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8430	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8431	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8432	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8433	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8434	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8435	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8436	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8437	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8438	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8439	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8440	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8441	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8442	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8443	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8444	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8445	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8446	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8447	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8448	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8449	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8450	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8451	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8452	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8453	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8454	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8455	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8456	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8457	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8458	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8459	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8460	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8461	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8462	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8463	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8464	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8465	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8466	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8467	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8468	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8469	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8470	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8471	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8472	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8473	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8474	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8475	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8476	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8477	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8478	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8479	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8480	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8481	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8482	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8483	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8484	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8485	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8486	1	1	1	0	20	1	1.05	0.95
8487	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8488	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8489	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8490	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8491	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8492	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8493	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8494	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8495	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8496	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8497	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8498	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8499	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8500	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8501	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8502	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8503	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8504	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8505	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8506	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8507	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8508	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8509	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8510	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8511	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8512	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8513	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8514	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8515	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8516	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8517	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8518	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8519	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8520	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8521	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8522	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8523	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8524	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8525	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8526	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8527	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8528	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8529	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8530	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8531	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8532	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8533	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8534	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8535	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8536	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8537	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8538	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8539	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8540	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8541	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8542	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8543	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8544	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8545	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8546	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8547	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8548	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8549	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8550	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8551	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8552	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8553	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8554	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8555	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8556	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8557	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8558	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8559	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8560	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8561	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8562	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8563	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8564	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8565	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8566	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8567	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8568	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8569	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8570	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8571	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8572	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8573	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8574	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8575	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8576	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8577	1	1	1	0	20	1	1.05	0.95
8578	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8579	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8580	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8581	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8582	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8583	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8584	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8585	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8586	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8587	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8588	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8589	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8590	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8591	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8592	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8593	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8594	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8595	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8596	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8597	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8598	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8599	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8600	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8601	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8602	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8603	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8604	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8605	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8606	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8607	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8608	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8609	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8610	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8611	1	1	1	0	20	1	1.05	0.95
8612	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8613	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8614	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8615	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8616	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8617	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8618	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8619	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8620	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8621	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8622	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8623	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8624	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8625	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8626	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8627	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8628	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8629	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8630	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8631	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8632	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8633	1	1	1	0	20	1	1.05	0.95
8634	1	1	1	0	20	1	1.05	0.95
8635	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8636	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8637	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8638	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8639	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8640	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8641	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8642	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8643	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8644	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8645	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8646	1	1	1	0	20	1	1.05	0.95
8647	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8648	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8649	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8650	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8651	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8652	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8653	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8654	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8655	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8656	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8657	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8658	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8659	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8660	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8661	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8662	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8663	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8664	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8665	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8666	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8667	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8668	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8669	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8670	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8671	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8672	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8673	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8674	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8675	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8676	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8677	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8678	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8679	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8680	1	1	1	0	20	1	1.05	0.95
8681	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8682	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8683	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8684	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8685	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8686	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8687	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8688	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8689	1	1	1	0	20	1	1.05	0.95
8690	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8691	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8692	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8693	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8694	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8695	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8696	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8697	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8698	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8699	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8700	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8701	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8702	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8703	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8704	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8705	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8706	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8707	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8708	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8709	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8710	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8711	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8712	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8713	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8714	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8715	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8716	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8717	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8718	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8719	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8720	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8721	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8722	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8723	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8724	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8725	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8726	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8727	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8728	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8729	1	1	1	0	20	1	1.05	0.95
8730	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8731	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8732	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8733	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8734	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8735	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8736	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8737	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8738	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8739	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8740	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8741	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8742	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8743	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8744	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8745	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8746	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8747	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8748	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8749	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8750	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8751	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8752	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8753	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8754	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8755	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8756	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8757	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8758	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8759	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8760	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8761	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8762	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8763	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8764	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8765	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8766	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8767	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8768	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8769	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8770	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8771	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8772	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8773	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8774	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8775	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8776	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8777	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8778	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8779	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8780	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8781	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8782	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8783	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9
8784	1	1	1	0	20	1	1.1	0.9

## Lines
fbus	tbus	r	x	b	rateA	rateB	rateC	ratio	angle	status	angmin	angmax
1	8785	3.00E-07	1.00E-05	0	1000	1000	1000	0.98765	0	1	-360	360
8787	8486	2.50E-06	8.33E-05	0	120	120	120	0.97405	0	1	-360	360
8786	8450	2.50E-06	8.33E-05	0	120	120	120	0.9573	0	1	-360	360
8788	8689	2.50E-06	8.33E-05	0	120	120	120	0.9654	0	1	-360	360
8395	8396	3.81E-05	7.74E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8397	8396	6.64E-05	1.35E-05	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8396	8398	8.98E-05	1.83E-05	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8399	8398	1.82E-05	3.69E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8400	7984	6.23E-05	1.27E-05	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8401	8402	1.36E-05	7.50E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8398	8403	3.13E-05	6.35E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8404	8405	3.08E-05	6.26E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8406	8404	4.03E-05	8.19E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8407	8403	2.95E-05	5.99E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8408	8409	1.69E-05	3.44E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8410	8405	1.94E-05	3.95E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8411	8407	3.06E-05	6.22E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8412	8401	3.15E-05	6.39E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8403	8413	4.94E-05	1.00E-05	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8402	7983	1.21E-05	6.67E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8405	8414	1.77E-05	3.59E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8413	8415	5.47E-06	3.01E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8409	8406	4.37E-05	8.87E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8416	8413	4.97E-05	1.01E-05	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8414	8417	3.70E-05	7.51E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8418	8408	3.31E-05	6.73E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8419	8420	9.77E-06	5.37E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8421	8422	2.04E-05	4.15E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8417	8422	2.46E-05	4.99E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8423	8421	2.95E-05	6.00E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8415	8419	7.03E-06	3.87E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8424	7983	1.43E-05	2.91E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8425	7993	1.68E-05	3.42E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8426	8427	5.00E-05	1.02E-05	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8428	8429	6.00E-05	1.22E-05	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8422	8430	5.77E-06	3.17E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8430	8431	8.01E-06	4.41E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8432	8433	2.94E-05	5.97E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8427	8434	2.30E-05	4.67E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8420	8429	7.73E-06	4.25E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8435	8423	1.85E-05	3.75E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8436	8437	2.93E-05	5.95E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8438	7993	1.42E-05	2.89E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8439	8437	1.79E-05	3.64E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8433	8440	3.67E-05	7.46E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8437	8004	2.60E-05	5.28E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8440	8441	2.76E-05	5.61E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8442	8443	2.64E-05	5.36E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8444	8007	5.15E-05	1.05E-05	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8445	8420	1.48E-05	3.00E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8441	8446	1.94E-05	3.94E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8447	8442	3.19E-05	6.48E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8443	8448	1.39E-05	7.66E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8449	8443	2.79E-05	5.66E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8434	8450	2.11E-05	2.72E-05	0	17.8	17.8	17.8	0	0	1	-360	360
8451	8434	2.31E-06	2.97E-06	0	17.8	17.8	17.8	0	0	1	-360	360
8446	8452	1.39E-05	7.67E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8431	8004	3.50E-06	1.92E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8453	8436	2.10E-05	4.27E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8454	8455	4.03E-05	8.18E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8429	7981	4.64E-06	2.55E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8456	8429	6.50E-05	1.32E-05	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8457	7981	2.52E-05	5.13E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8458	8004	1.74E-05	3.54E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8459	8443	1.58E-05	3.21E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8460	8453	1.75E-05	3.54E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8461	8462	1.33E-05	1.11E-05	0	13.9	13.9	13.9	0	0	1	-360	360
8463	8464	2.58E-05	5.25E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8465	8459	2.28E-05	4.63E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8466	8452	2.31E-05	4.68E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8464	8467	3.54E-05	7.19E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8468	8469	3.44E-05	6.98E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8455	8470	6.05E-05	1.23E-05	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8452	8471	1.66E-05	9.13E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8472	8465	4.06E-05	8.25E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8473	8474	3.26E-05	6.61E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8448	8475	9.87E-06	5.43E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8476	8477	2.27E-05	4.61E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8478	8479	3.15E-05	6.39E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8469	8474	2.13E-05	4.33E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8474	8480	2.61E-05	5.31E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8475	8479	5.82E-06	3.20E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8481	8482	1.70E-05	3.44E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8467	8478	1.66E-05	3.37E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8483	8476	3.71E-05	7.54E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8479	8484	8.43E-06	4.64E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8477	8485	3.25E-05	6.60E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8462	8486	1.82E-05	1.52E-05	0	13.9	13.9	13.9	0	0	1	-360	360
8487	8488	2.55E-05	5.18E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8489	8485	1.56E-05	3.18E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8490	8491	3.52E-05	7.16E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8492	8485	3.07E-05	6.23E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8470	8493	2.93E-05	5.96E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8494	8495	1.43E-05	2.90E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8471	8496	1.15E-05	6.34E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8484	8497	8.53E-06	4.69E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8485	8002	1.52E-05	3.09E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8480	8498	4.30E-05	8.73E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8499	8500	2.21E-05	4.49E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8501	8499	3.11E-05	6.31E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8497	8502	7.44E-06	4.09E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8491	8503	3.05E-05	6.19E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8504	8505	1.34E-05	2.72E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8493	8495	5.81E-06	4.84E-06	0	13.9	13.9	13.9	0	0	1	-360	360
8496	8493	9.30E-06	7.75E-06	0	13.9	13.9	13.9	0	0	1	-360	360
8482	8491	3.60E-05	7.31E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8488	8506	2.74E-05	5.57E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8500	8496	2.27E-05	4.62E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8507	8001	2.61E-07	3.35E-07	0	17.8	17.8	17.8	0	0	1	-360	360
8508	8489	2.69E-05	5.47E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8503	8509	3.06E-05	6.21E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8502	8510	1.14E-05	6.27E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8511	8508	3.56E-05	7.23E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8506	8001	6.13E-06	1.25E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8512	8513	5.57E-05	1.13E-05	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8495	8507	4.88E-06	4.07E-06	0	13.9	13.9	13.9	0	0	1	-360	360
8514	8515	3.88E-06	3.23E-06	0	13.9	13.9	13.9	0	0	1	-360	360
8510	8514	4.26E-06	3.55E-06	0	13.9	13.9	13.9	0	0	1	-360	360
8509	8516	6.72E-06	3.70E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8517	8518	3.17E-05	6.44E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8498	8519	7.77E-06	4.27E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8520	8450	9.00E-09	1.00E-08	0	17.8	17.8	17.8	0	0	1	-360	360
8519	7992	6.32E-06	3.48E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8521	8522	2.91E-05	5.92E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8523	7980	7.56E-06	1.54E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8516	8524	7.46E-06	4.10E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8515	8520	4.49E-06	5.77E-06	0	17.8	17.8	17.8	0	0	1	-360	360
8525	8526	5.18E-06	4.32E-06	0	13.9	13.9	13.9	0	0	1	-360	360
8527	8493	5.81E-05	1.18E-05	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8518	8520	1.25E-05	2.55E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8522	8524	3.29E-05	6.68E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8524	8486	9.00E-09	1.00E-08	0	13.9	13.9	13.9	0	0	1	-360	360
8528	8529	6.36E-06	3.50E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8530	8517	2.38E-05	4.84E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8531	8510	1.76E-05	3.57E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8532	8525	1.25E-05	2.54E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8533	8527	8.18E-06	1.66E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8526	8486	3.57E-06	4.59E-06	0	17.8	17.8	17.8	0	0	1	-360	360
8505	8531	2.40E-05	4.89E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8534	7991	1.38E-05	2.80E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8535	8536	2.27E-05	4.60E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8537	8524	2.27E-05	4.61E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8538	8528	2.34E-05	4.76E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8539	8540	3.28E-05	6.65E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8540	8541	1.37E-05	7.53E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8542	8505	2.07E-05	4.20E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8543	8509	8.59E-05	1.74E-05	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8544	8543	3.34E-05	6.79E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8545	8539	3.81E-05	7.74E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8546	8547	1.88E-05	3.82E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8529	8548	5.22E-06	2.87E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8549	8550	2.43E-05	4.95E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8551	8538	2.37E-05	4.82E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8536	8450	8.52E-06	7.10E-06	0	13.9	13.9	13.9	0	0	1	-360	360
8552	8545	3.24E-05	6.57E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8553	8535	2.08E-05	4.22E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8554	8513	2.46E-06	2.05E-06	0	13.9	13.9	13.9	0	0	1	-360	360
8555	7999	1.44E-05	2.92E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8513	8450	1.75E-05	1.46E-05	0	13.9	13.9	13.9	0	0	1	-360	360
8550	8552	1.60E-05	3.25E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8556	8540	3.29E-05	6.67E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8557	8551	2.55E-05	5.17E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8548	8486	2.23E-05	1.23E-05	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8558	8559	2.37E-05	4.81E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8560	8552	2.17E-05	4.41E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8561	8562	4.44E-05	9.01E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8547	8526	3.23E-05	6.56E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8563	8556	2.58E-05	5.24E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8564	8550	2.81E-05	5.71E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8565	8554	5.24E-06	4.37E-06	0	13.9	13.9	13.9	0	0	1	-360	360
8566	8543	4.45E-05	9.05E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8567	8515	2.38E-05	4.83E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8568	7999	3.84E-06	2.11E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8541	8569	1.18E-05	6.51E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8570	8538	2.38E-05	4.84E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8571	8547	2.70E-05	5.48E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8562	8572	2.68E-05	5.44E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8573	7979	5.08E-06	1.03E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8574	7998	2.68E-05	5.45E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8559	8575	1.49E-05	3.04E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8576	8546	2.56E-05	5.21E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8577	8450	1.47E-05	1.22E-05	0	13.9	13.9	13.9	0	0	1	-360	360
8569	8565	6.83E-06	3.76E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8575	8577	5.43E-06	2.99E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8578	8562	9.04E-06	1.84E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8579	8580	2.54E-05	5.16E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8581	8570	1.46E-05	2.96E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8582	7978	3.15E-05	6.40E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8583	8573	1.82E-05	3.70E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8580	8583	2.53E-05	5.15E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8584	8566	2.65E-05	5.38E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8585	8563	3.59E-05	7.30E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8586	8569	3.35E-05	6.81E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8587	7998	1.77E-05	3.60E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8588	8568	2.66E-05	5.40E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8589	8590	2.11E-05	4.28E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8591	8592	2.88E-05	5.85E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8593	8594	3.26E-05	6.62E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8595	8596	4.16E-05	8.46E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8594	8597	3.54E-05	7.20E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8598	8576	2.89E-05	5.87E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8599	8575	6.29E-06	3.46E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8600	8601	2.79E-05	5.68E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8602	8572	1.68E-05	3.42E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8603	7998	2.93E-05	5.95E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8604	8486	1.37E-05	1.76E-05	0	17.8	17.8	17.8	0	0	1	-360	360
8605	8582	3.45E-05	7.00E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8606	8585	4.06E-05	8.25E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8607	8586	2.38E-05	4.84E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8608	8589	2.13E-05	4.33E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8609	8599	6.11E-06	3.36E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8590	8604	2.44E-06	3.14E-06	0	17.8	17.8	17.8	0	0	1	-360	360
8572	8584	3.40E-05	6.91E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8597	8610	3.22E-05	6.54E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8611	8596	4.90E-06	4.08E-06	0	13.9	13.9	13.9	0	0	1	-360	360
8612	8609	5.77E-06	3.17E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8613	8450	1.40E-05	1.80E-05	0	17.8	17.8	17.8	0	0	1	-360	360
8614	8611	4.02E-05	8.17E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8615	8603	3.68E-05	7.47E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8616	7975	3.88E-05	7.88E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8617	8618	1.96E-05	3.98E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8619	8620	2.03E-05	4.12E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8621	8609	2.25E-05	4.56E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8601	7976	3.00E-05	6.09E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8622	8607	3.36E-05	6.82E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8623	8617	2.78E-05	5.65E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8596	8486	8.52E-06	1.10E-05	0	17.8	17.8	17.8	0	0	1	-360	360
8620	8590	2.54E-06	2.12E-06	0	13.9	13.9	13.9	0	0	1	-360	360
8624	8622	1.99E-05	4.05E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8625	8597	2.66E-05	5.40E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8592	8613	1.84E-05	3.74E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8626	8610	2.14E-05	4.36E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8627	8605	2.34E-05	4.75E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8628	8629	2.52E-05	5.11E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8618	8620	7.32E-06	4.03E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8630	8613	2.77E-06	3.57E-06	0	17.8	17.8	17.8	0	0	1	-360	360
8631	8627	1.14E-05	2.31E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8632	8633	3.32E-05	6.74E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8633	8618	8.09E-06	4.45E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8634	7989	8.97E-06	1.82E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8635	7976	4.39E-05	8.91E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8636	7976	9.02E-06	1.83E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8637	8638	2.29E-05	4.64E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8639	8640	3.08E-05	6.25E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8641	8619	2.08E-05	4.22E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8642	8609	2.63E-05	5.35E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8643	7988	1.34E-06	2.72E-07	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8629	7996	2.73E-05	5.55E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8644	8641	1.86E-05	3.78E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8645	8610	2.59E-05	5.26E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8638	8646	1.80E-05	3.65E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8646	8647	3.32E-06	2.76E-06	0	13.9	13.9	13.9	0	0	1	-360	360
8610	8648	3.10E-05	6.30E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8649	7989	2.02E-05	4.11E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8650	8633	3.47E-05	7.05E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8651	7974	1.96E-05	3.99E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8652	8653	1.47E-05	2.98E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8647	8630	2.08E-06	2.68E-06	0	17.8	17.8	17.8	0	0	1	-360	360
8654	8644	2.43E-05	4.93E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8655	8656	1.42E-05	2.88E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8640	7973	3.08E-06	6.25E-07	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8656	8647	1.47E-05	2.98E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8657	8596	2.77E-05	1.52E-05	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8653	8658	1.11E-05	2.26E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8659	8635	0.00010766	2.19E-05	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8660	8661	1.81E-05	3.68E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8662	8663	1.77E-05	3.59E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8648	8664	1.04E-05	5.73E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8665	8646	1.90E-05	3.86E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8666	8654	3.64E-05	7.39E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8667	8666	3.41E-05	6.94E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8668	7972	5.98E-06	1.21E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8669	8649	2.89E-05	5.87E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8658	8670	2.23E-05	4.53E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8671	8657	3.70E-05	7.51E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8670	8672	1.11E-05	6.08E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8663	8665	1.83E-05	3.71E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8661	8670	2.07E-05	4.20E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8673	8658	3.52E-05	7.14E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8674	8670	2.88E-05	5.86E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8675	8676	3.33E-05	6.76E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8677	8657	3.37E-05	6.84E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8678	8677	2.62E-05	5.32E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8679	8648	1.86E-05	3.77E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8664	8680	9.69E-06	5.33E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8681	8682	2.42E-05	4.91E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8683	8667	3.75E-05	7.61E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8684	8678	2.46E-05	5.00E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8672	8685	8.37E-06	4.61E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8686	8676	8.20E-06	4.51E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8687	8656	4.53E-05	9.20E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8682	8674	1.76E-05	3.58E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8688	8679	2.30E-05	4.66E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8680	8689	3.63E-05	3.02E-05	0	13.9	13.9	13.9	0	0	1	-360	360
8690	8691	6.56E-06	5.47E-06	0	13.9	13.9	13.9	0	0	1	-360	360
8692	8670	1.99E-05	4.04E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8676	8690	7.67E-06	6.40E-06	0	13.9	13.9	13.9	0	0	1	-360	360
8693	8694	2.24E-05	4.55E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8695	7995	1.97E-05	4.01E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8696	8697	2.30E-05	4.68E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8698	8664	2.41E-05	4.90E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8699	8700	3.30E-05	6.70E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8697	8701	5.66E-05	1.15E-05	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8685	8686	8.95E-06	4.92E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8702	8676	3.57E-05	7.26E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8703	8704	2.44E-05	4.95E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8701	7970	2.36E-05	4.79E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8705	8700	2.33E-05	4.74E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8706	8671	5.69E-05	1.16E-05	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8707	8691	3.33E-05	6.76E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8694	8707	2.53E-05	5.14E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8691	8708	5.98E-06	7.69E-06	0	17.8	17.8	17.8	0	0	1	-360	360
8709	8681	3.69E-05	7.49E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8704	8710	2.14E-05	4.34E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8710	8694	2.88E-05	5.85E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8711	7987	2.16E-06	4.39E-07	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8712	7970	2.16E-05	4.39E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8713	8714	3.83E-05	7.77E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8700	8713	3.66E-05	7.44E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8715	8702	3.82E-05	7.77E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8716	8717	3.04E-05	6.17E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8718	7971	3.81E-06	2.10E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8719	8720	1.53E-05	3.11E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8721	8722	1.97E-05	4.01E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8723	8718	7.19E-06	3.96E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8724	8719	2.39E-05	4.85E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8725	8724	1.55E-05	3.14E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8726	7968	2.94E-05	5.98E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8727	7968	1.54E-05	3.12E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8728	8710	3.15E-05	6.39E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8722	8729	1.76E-05	3.57E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8730	8723	2.27E-05	4.62E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8731	7968	7.97E-06	1.62E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8720	8715	2.93E-05	5.96E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8732	7969	1.33E-05	2.69E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8717	8708	2.52E-05	5.12E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8733	8734	1.48E-05	8.14E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8708	8735	2.89E-06	3.71E-06	0	17.8	17.8	17.8	0	0	1	-360	360
8729	8689	3.07E-05	3.95E-05	0	17.8	17.8	17.8	0	0	1	-360	360
8714	8733	6.84E-06	3.76E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8736	8717	2.22E-05	4.51E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8737	8721	3.58E-05	7.27E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8735	8689	9.00E-09	1.00E-08	0	17.8	17.8	17.8	0	0	1	-360	360
8738	8729	3.24E-05	6.57E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8739	8708	2.54E-05	5.15E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8740	8714	2.78E-05	5.65E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8734	8689	1.16E-05	9.63E-06	0	13.9	13.9	13.9	0	0	1	-360	360
8741	8742	1.71E-05	3.47E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8743	8744	1.76E-05	3.57E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8745	8741	1.62E-05	3.29E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8744	8737	2.93E-05	5.95E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8742	7986	9.80E-06	1.99E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8746	8740	4.07E-05	8.26E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8747	8748	4.85E-05	9.85E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8749	8736	2.42E-05	4.91E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8750	8741	3.19E-05	6.47E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8751	8752	2.46E-05	5.00E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8753	8754	0.00012177	2.47E-05	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8755	8689	6.11E-06	7.86E-06	0	17.8	17.8	17.8	0	0	1	-360	360
8756	8751	2.44E-05	4.95E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8757	8758	9.24E-05	1.88E-05	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8748	8759	3.62E-05	7.36E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8760	8761	2.79E-05	5.67E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8762	8738	0.00010699	2.17E-05	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8763	8753	2.82E-05	5.73E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8752	8764	2.08E-05	4.22E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8765	8766	2.46E-05	5.00E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8758	8746	4.03E-05	8.18E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8759	8767	3.36E-05	6.83E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8768	8748	5.14E-05	1.04E-05	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8769	8767	1.35E-05	2.74E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8764	8770	6.10E-05	1.24E-05	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8771	8768	5.66E-05	1.15E-05	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8754	8758	0.00010043	2.04E-05	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8761	8750	4.53E-05	9.21E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8767	8770	1.38E-05	7.57E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8766	7967	2.49E-05	5.05E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8772	8748	7.17E-05	1.46E-05	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8773	8766	4.34E-05	8.81E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8770	7966	9.06E-07	7.55E-07	0	13.9	13.9	13.9	0	0	1	-360	360
8774	8767	3.21E-05	6.53E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8775	8773	1.76E-05	3.57E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8776	8777	1.71E-05	3.47E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8778	8769	3.59E-05	7.29E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8779	8773	3.22E-05	6.53E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8780	8777	6.58E-05	1.34E-05	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8781	8782	3.26E-05	6.63E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8777	8778	7.26E-05	1.47E-05	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8783	8784	5.23E-05	1.06E-05	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8782	8754	8.95E-05	1.82E-05	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8784	8774	3.65E-05	7.42E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
7966	8689	0.00010067	0.00018389	0	14.7	14.7	14.7	0	0	1	-360	360
7967	8755	8.56E-06	1.10E-05	0	17.8	17.8	17.8	0	0	1	-360	360
7968	8723	5.77E-06	3.17E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
7969	8729	1.67E-06	2.14E-06	0	17.8	17.8	17.8	0	0	1	-360	360
7970	7969	4.46E-06	2.45E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
7971	8689	1.61E-05	2.06E-05	0	17.8	17.8	17.8	0	0	1	-360	360
7972	8680	3.28E-05	6.67E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
7973	8646	6.85E-06	3.77E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
7974	8634	3.91E-05	7.94E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
7975	8633	2.93E-06	1.61E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
7976	8486	1.63E-05	2.10E-05	0	17.8	17.8	17.8	0	0	1	-360	360
7977	8611	4.74E-06	2.60E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
7978	8577	1.60E-05	3.25E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
7979	8568	8.99E-06	4.94E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
7980	8528	1.96E-05	3.98E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
7981	8450	0.00014468	0.00026428	0	14.7	14.7	14.7	0	0	1	-360	360
7982	8454	9.17E-06	1.86E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
7983	8451	2.64E-06	3.39E-06	0	17.8	17.8	17.8	0	0	1	-360	360
7984	8401	9.60E-07	5.28E-07	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
7985	8771	3.72E-05	2.38E-05	0	6.8	6.8	6.8	0	0	1	-360	360
7986	8734	4.65E-05	9.45E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
7987	8706	2.44E-05	4.97E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
7988	7997	1.19E-05	2.42E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
7989	8612	3.47E-06	1.91E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
7990	7979	5.73E-06	1.16E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
7991	8516	1.42E-05	2.89E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
7992	8525	2.33E-07	1.94E-07	0	13.9	13.9	13.9	0	0	1	-360	360
7993	8433	2.35E-05	4.77E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
7994	8714	1.55E-05	3.15E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
7995	8684	1.99E-05	4.05E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
7996	8655	2.29E-05	4.65E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
7997	8668	3.46E-05	7.02E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
7998	8608	1.79E-05	3.64E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
7999	8536	2.54E-06	2.12E-06	0	13.9	13.9	13.9	0	0	1	-360	360
8000	8521	8.13E-06	1.65E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8001	8450	2.84E-06	3.65E-06	0	17.8	17.8	17.8	0	0	1	-360	360
8002	8498	5.86E-06	3.22E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	1	-360	360
8003	8476	3.99E-05	8.11E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8004	8461	5.14E-06	4.28E-06	0	13.9	13.9	13.9	0	0	1	-360	360
8005	8424	1.73E-05	3.51E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8006	8435	2.66E-05	5.40E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8007	8447	2.93E-05	5.96E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	1	-360	360
8427	8449	4.01E-05	8.15E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	0	-360	360
8453	8481	1.73E-05	9.53E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	0	-360	360
8542	8574	9.42E-06	5.18E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	0	-360	360
8567	8559	1.06E-05	5.85E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	0	-360	360
8572	8635	0.00012588	2.56E-05	0	5.5	5.5	5.5	0	0	0	-360	360
8534	8595	1.63E-05	8.94E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	0	-360	360
8498	8523	6.23E-06	5.19E-06	0	13.9	13.9	13.9	0	0	0	-360	360
8583	8613	8.39E-06	4.62E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	0	-360	360
8550	8593	2.26E-05	1.24E-05	0	10.4	10.4	10.4	0	0	0	-360	360
8651	8652	7.29E-06	4.01E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	0	-360	360
8695	8697	0.00018058	3.67E-05	0	5.5	5.5	5.5	0	0	0	-360	360
8682	8699	3.92E-05	7.97E-06	0	5.5	5.5	5.5	0	0	0	-360	360
8704	8726	1.23E-05	6.79E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	0	-360	360
8750	8765	6.55E-05	1.33E-05	0	5.5	5.5	5.5	0	0	0	-360	360
8500	8512	1.79E-05	9.82E-06	0	10.4	10.4	10.4	0	0	0	-360	360
8785	8786	3.11E-07	1.02E-06	0	171.5	171.5	171.5	0	0	1	-360	360
8785	8787	5.96E-07	1.95E-06	0	171.5	171.5	171.5	0	0	1	-360	360
8785	8788	5.46E-07	1.79E-06	0	171.5	171.5	171.5	0	0	1	-360	360
8787	8788	4.22E-07	1.38E-06	0	171.5	171.5	171.5	0	0	1	-360	360
8787	8786	3.06E-07	1.00E-06	0	171.5	171.5	171.5	0	0	1	-360	360
8786	8788	3.93E-07	1.29E-06	0	171.5	171.5	171.5	0	0	1	-360	360

## Loads
bus_i	Pd	Qd	Gs	Bs
1	0.00	0.00	0	0
7966	2.87	0.86	0	0
7967	9.96	2.99	0	0
7968	3.57	1.07	0	0
7969	6.15	1.84	0	0
7970	5.16	1.55	0	0
7971	3.67	1.10	0	0
7972	1.39	0.42	0	0
7973	6.06	1.82	0	0
7974	1.88	0.56	0	0
7975	3.18	0.95	0	0
7976	8.45	2.54	0	0
7977	5.76	1.73	0	0
7978	1.20	0.36	0	0
7979	3.38	1.02	0	0
7980	2.87	0.86	0	0
7981	5.27	1.58	0	0
7982	0.30	0.09	0	0
7983	4.86	1.46	0	0
7984	3.98	1.19	0	0
7985	0.57	0.17	0	0
7986	0.52	0.16	0	0
7987	0.56	0.17	0	0
7988	0.52	0.15	0	0
7989	0.52	0.15	0	0
7990	0.56	0.17	0	0
7991	0.52	0.16	0	0
7992	0.54	0.16	0	0
7993	0.62	0.19	0	0
7994	0.64	0.19	0	0
7995	0.53	0.16	0	0
7996	0.62	0.19	0	0
7997	0.58	0.17	0	0
7998	0.57	0.17	0	0
7999	0.69	0.21	0	0
8000	0.54	0.16	0	0
8001	0.72	0.22	0	0
8002	0.54	0.16	0	0
8003	0.54	0.16	0	0
8004	0.54	0.16	0	0
8005	0.55	0.16	0	0
8006	0.74	0.22	0	0
8007	0.54	0.16	0	0
8395	0.50	0.17	0	0
8396	0.51	0.17	0	0
8397	0.27	0.09	0	0
8398	0.32	0.11	0	0
8399	0.19	0.06	0	0
8400	0.15	0.05	0	0
8401	0.78	0.26	0	0
8402	0.59	0.19	0	0
8403	0.34	0.11	0	0
8404	0.18	0.06	0	0
8405	0.41	0.14	0	0
8406	0.12	0.04	0	0
8407	0.57	0.18	0	0
8408	0.40	0.13	0	0
8409	0.08	0.02	0	0
8410	0.30	0.10	0	0
8411	0.22	0.07	0	0
8412	0.57	0.19	0	0
8413	0.32	0.11	0	0
8414	0.14	0.05	0	0
8415	0.28	0.09	0	0
8416	0.34	0.11	0	0
8417	0.29	0.09	0	0
8418	0.56	0.18	0	0
8419	0.35	0.11	0	0
8420	0.20	0.07	0	0
8421	0.32	0.11	0	0
8422	0.33	0.11	0	0
8423	0.51	0.17	0	0
8424	0.78	0.26	0	0
8425	0.19	0.06	0	0
8426	0.46	0.15	0	0
8427	0.14	0.05	0	0
8428	0.10	0.03	0	0
8429	0.77	0.25	0	0
8430	0.21	0.07	0	0
8431	0.44	0.15	0	0
8432	0.57	0.19	0	0
8433	0.58	0.19	0	0
8434	0.36	0.12	0	0
8435	0.55	0.18	0	0
8436	0.21	0.07	0	0
8437	0.43	0.14	0	0
8438	0.13	0.04	0	0
8439	0.13	0.04	0	0
8440	0.73	0.24	0	0
8441	0.47	0.15	0	0
8442	0.15	0.05	0	0
8443	0.15	0.05	0	0
8444	0.66	0.22	0	0
8445	0.16	0.05	0	0
8446	0.40	0.13	0	0
8447	0.54	0.18	0	0
8448	0.17	0.05	0	0
8449	0.38	0.12	0	0
8450	0.00	0.00	0	0
8451	0.18	0.06	0	0
8452	0.49	0.16	0	0
8453	0.34	0.11	0	0
8454	0.30	0.10	0	0
8455	0.33	0.11	0	0
8456	0.23	0.08	0	0
8457	0.02	0.01	0	0
8458	0.25	0.08	0	0
8459	0.21	0.07	0	0
8460	0.20	0.07	0	0
8461	0.08	0.02	0	0
8462	0.42	0.14	0	0
8463	0.19	0.06	0	0
8464	0.45	0.15	0	0
8465	0.54	0.17	0	0
8466	0.80	0.27	0	0
8467	0.04	0.01	0	0
8468	0.27	0.09	0	0
8469	0.56	0.18	0	0
8470	0.41	0.13	0	0
8471	0.60	0.19	0	0
8472	0.53	0.17	0	0
8473	0.29	0.09	0	0
8474	0.21	0.07	0	0
8475	0.36	0.12	0	0
8476	0.07	0.02	0	0
8477	0.38	0.13	0	0
8478	0.33	0.11	0	0
8479	0.15	0.05	0	0
8480	0.19	0.06	0	0
8481	0.53	0.17	0	0
8482	0.47	0.16	0	0
8483	0.67	0.22	0	0
8484	0.45	0.15	0	0
8485	0.20	0.07	0	0
8486	0.00	0.00	0	0
8487	0.69	0.23	0	0
8488	0.21	0.07	0	0
8489	0.13	0.04	0	0
8490	0.17	0.05	0	0
8491	0.40	0.13	0	0
8492	0.32	0.11	0	0
8493	0.44	0.14	0	0
8494	0.11	0.03	0	0
8495	0.32	0.11	0	0
8496	0.19	0.06	0	0
8497	0.60	0.20	0	0
8498	0.71	0.23	0	0
8499	0.32	0.10	0	0
8500	0.80	0.27	0	0
8501	0.20	0.07	0	0
8502	0.36	0.12	0	0
8503	0.74	0.24	0	0
8504	0.16	0.05	0	0
8505	0.32	0.11	0	0
8506	0.70	0.23	0	0
8507	0.17	0.06	0	0
8508	0.21	0.07	0	0
8509	0.19	0.06	0	0
8510	0.19	0.06	0	0
8511	0.51	0.17	0	0
8512	0.48	0.16	0	0
8513	0.71	0.23	0	0
8514	0.46	0.15	0	0
8515	0.57	0.19	0	0
8516	0.24	0.08	0	0
8517	0.68	0.22	0	0
8518	0.22	0.07	0	0
8519	0.68	0.22	0	0
8520	0.28	0.09	0	0
8521	0.71	0.23	0	0
8522	0.30	0.10	0	0
8523	0.48	0.16	0	0
8524	0.49	0.16	0	0
8525	0.13	0.04	0	0
8526	0.41	0.13	0	0
8527	0.21	0.07	0	0
8528	0.10	0.03	0	0
8529	0.18	0.06	0	0
8530	0.63	0.20	0	0
8531	0.20	0.07	0	0
8532	0.18	0.06	0	0
8533	0.05	0.01	0	0
8534	0.47	0.15	0	0
8535	0.17	0.06	0	0
8536	0.13	0.04	0	0
8537	0.20	0.07	0	0
8538	0.20	0.07	0	0
8539	0.78	0.26	0	0
8540	0.27	0.09	0	0
8541	0.41	0.13	0	0
8542	0.31	0.10	0	0
8543	0.40	0.13	0	0
8544	0.52	0.17	0	0
8545	0.36	0.12	0	0
8546	0.75	0.25	0	0
8547	0.41	0.13	0	0
8548	0.60	0.19	0	0
8549	0.40	0.13	0	0
8550	0.41	0.13	0	0
8551	0.09	0.03	0	0
8552	0.12	0.04	0	0
8553	0.23	0.07	0	0
8554	0.13	0.04	0	0
8555	0.49	0.16	0	0
8556	0.18	0.06	0	0
8557	0.37	0.12	0	0
8558	0.49	0.16	0	0
8559	0.11	0.04	0	0
8560	0.44	0.14	0	0
8561	0.18	0.06	0	0
8562	0.31	0.10	0	0
8563	0.38	0.12	0	0
8564	0.15	0.05	0	0
8565	0.44	0.15	0	0
8566	0.28	0.09	0	0
8567	0.66	0.22	0	0
8568	0.48	0.16	0	0
8569	0.41	0.13	0	0
8570	0.41	0.14	0	0
8571	0.47	0.15	0	0
8572	0.23	0.07	0	0
8573	0.27	0.09	0	0
8574	0.68	0.22	0	0
8575	0.42	0.14	0	0
8576	0.20	0.07	0	0
8577	0.30	0.10	0	0
8578	0.06	0.02	0	0
8579	0.42	0.14	0	0
8580	0.15	0.05	0	0
8581	0.16	0.05	0	0
8582	0.33	0.11	0	0
8583	0.07	0.02	0	0
8584	0.44	0.15	0	0
8585	0.48	0.16	0	0
8586	0.15	0.05	0	0
8587	0.45	0.15	0	0
8588	0.75	0.25	0	0
8589	0.21	0.07	0	0
8590	0.13	0.04	0	0
8591	0.50	0.17	0	0
8592	0.52	0.17	0	0
8593	0.78	0.26	0	0
8594	0.42	0.14	0	0
8595	0.52	0.17	0	0
8596	0.43	0.14	0	0
8597	0.31	0.10	0	0
8598	0.62	0.20	0	0
8599	0.17	0.06	0	0
8600	0.59	0.19	0	0
8601	0.35	0.11	0	0
8602	0.12	0.04	0	0
8603	0.73	0.24	0	0
8604	0.49	0.16	0	0
8605	0.19	0.06	0	0
8606	0.25	0.08	0	0
8607	0.31	0.10	0	0
8608	0.19	0.06	0	0
8609	0.55	0.18	0	0
8610	0.30	0.10	0	0
8611	0.56	0.18	0	0
8612	0.17	0.05	0	0
8613	0.13	0.04	0	0
8614	0.78	0.26	0	0
8615	0.34	0.11	0	0
8616	0.53	0.17	0	0
8617	0.35	0.11	0	0
8618	0.35	0.11	0	0
8619	0.18	0.06	0	0
8620	0.20	0.07	0	0
8621	0.16	0.05	0	0
8622	0.55	0.18	0	0
8623	0.46	0.15	0	0
8624	0.52	0.17	0	0
8625	0.19	0.06	0	0
8626	0.23	0.07	0	0
8627	0.26	0.08	0	0
8628	0.43	0.14	0	0
8629	0.22	0.07	0	0
8630	0.33	0.11	0	0
8631	0.18	0.06	0	0
8632	0.07	0.02	0	0
8633	0.21	0.07	0	0
8634	0.51	0.17	0	0
8635	0.49	0.16	0	0
8636	0.54	0.17	0	0
8637	0.68	0.22	0	0
8638	0.29	0.10	0	0
8639	0.29	0.10	0	0
8640	0.39	0.13	0	0
8641	0.74	0.24	0	0
8642	0.25	0.08	0	0
8643	0.18	0.06	0	0
8644	0.23	0.07	0	0
8645	0.45	0.15	0	0
8646	0.17	0.06	0	0
8647	0.25	0.08	0	0
8648	0.52	0.17	0	0
8649	0.27	0.09	0	0
8650	0.63	0.20	0	0
8651	0.31	0.10	0	0
8652	0.36	0.12	0	0
8653	0.13	0.04	0	0
8654	0.11	0.03	0	0
8655	0.41	0.14	0	0
8656	0.31	0.10	0	0
8657	0.83	0.28	0	0
8658	0.48	0.16	0	0
8659	0.29	0.10	0	0
8660	0.19	0.06	0	0
8661	0.28	0.09	0	0
8662	0.16	0.05	0	0
8663	0.27	0.09	0	0
8664	0.12	0.04	0	0
8665	0.32	0.11	0	0
8666	0.24	0.08	0	0
8667	0.78	0.26	0	0
8668	0.60	0.20	0	0
8669	0.62	0.20	0	0
8670	0.40	0.13	0	0
8671	0.29	0.10	0	0
8672	0.57	0.18	0	0
8673	0.16	0.05	0	0
8674	0.15	0.05	0	0
8675	0.27	0.09	0	0
8676	0.20	0.06	0	0
8677	0.41	0.13	0	0
8678	0.33	0.11	0	0
8679	0.27	0.09	0	0
8680	0.57	0.18	0	0
8681	0.47	0.16	0	0
8682	0.20	0.07	0	0
8683	0.15	0.05	0	0
8684	0.55	0.18	0	0
8685	0.61	0.20	0	0
8686	0.18	0.06	0	0
8687	0.14	0.04	0	0
8688	0.19	0.06	0	0
8689	0.00	0.00	0	0
8690	0.58	0.19	0	0
8691	0.31	0.10	0	0
8692	0.13	0.04	0	0
8693	0.43	0.14	0	0
8694	0.63	0.20	0	0
8695	0.44	0.14	0	0
8696	0.19	0.06	0	0
8697	0.22	0.07	0	0
8698	0.58	0.19	0	0
8699	0.13	0.04	0	0
8700	0.54	0.18	0	0
8701	0.37	0.12	0	0
8702	0.57	0.18	0	0
8703	0.15	0.05	0	0
8704	0.20	0.07	0	0
8705	0.45	0.15	0	0
8706	0.44	0.15	0	0
8707	0.33	0.11	0	0
8708	0.22	0.07	0	0
8709	0.58	0.19	0	0
8710	0.17	0.06	0	0
8711	0.20	0.07	0	0
8712	0.18	0.06	0	0
8713	0.67	0.22	0	0
8714	0.52	0.17	0	0
8715	0.30	0.10	0	0
8716	0.41	0.13	0	0
8717	0.28	0.09	0	0
8718	0.80	0.27	0	0
8719	0.39	0.13	0	0
8720	0.21	0.07	0	0
8721	0.18	0.06	0	0
8722	0.20	0.07	0	0
8723	0.28	0.09	0	0
8724	0.25	0.08	0	0
8725	0.29	0.09	0	0
8726	0.66	0.22	0	0
8727	0.12	0.04	0	0
8728	0.52	0.17	0	0
8729	0.25	0.08	0	0
8730	0.29	0.09	0	0
8731	0.23	0.07	0	0
8732	0.52	0.17	0	0
8733	0.31	0.10	0	0
8734	0.75	0.25	0	0
8735	0.52	0.17	0	0
8736	0.17	0.06	0	0
8737	0.24	0.08	0	0
8738	0.15	0.05	0	0
8739	0.44	0.14	0	0
8740	0.69	0.23	0	0
8741	0.20	0.07	0	0
8742	0.30	0.10	0	0
8743	0.40	0.13	0	0
8744	0.09	0.03	0	0
8745	0.27	0.09	0	0
8746	0.28	0.09	0	0
8747	0.26	0.08	0	0
8748	0.36	0.11	0	0
8749	0.16	0.05	0	0
8750	0.20	0.07	0	0
8751	0.15	0.05	0	0
8752	0.82	0.27	0	0
8753	0.25	0.08	0	0
8754	0.21	0.07	0	0
8755	0.52	0.17	0	0
8756	0.52	0.17	0	0
8757	0.19	0.06	0	0
8758	0.19	0.06	0	0
8759	0.24	0.08	0	0
8760	0.19	0.06	0	0
8761	0.55	0.18	0	0
8762	0.19	0.06	0	0
8763	0.43	0.14	0	0
8764	0.08	0.03	0	0
8765	0.13	0.04	0	0
8766	0.52	0.17	0	0
8767	0.16	0.05	0	0
8768	0.32	0.11	0	0
8769	0.65	0.21	0	0
8770	0.79	0.26	0	0
8771	0.42	0.14	0	0
8772	0.22	0.07	0	0
8773	0.09	0.03	0	0
8774	0.27	0.09	0	0
8775	0.42	0.14	0	0
8776	0.30	0.10	0	0
8777	0.19	0.06	0	0
8778	0.21	0.07	0	0
8779	0.65	0.21	0	0
8780	0.24	0.08	0	0
8781	0.32	0.11	0	0
8782	0.10	0.03	0	0
8783	0.56	0.18	0	0
8784	0.10	0.03	0	0
8785	0.00	0.00	0	0
8786	0.00	0.00	0	0
8787	0.00	0.00	0	0
8788	0.00	0.00	0	0

## Gens
bus_i	Pg	Qg	Qmax	Qmin	Vg	mBase	status	Pmax	Pmin	Pc1	Pc2	Qc1min	Qc1max	Qc2min	Qc2max	ramp_agc	ramp_10	ramp_30	ramp_q	apf
1	0	0	1000	-1000	1	0.1	1	1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Base_MVA
base_MVA
0.1