## Loads_Addt
bus_i	Status	cost_inc	cost_dec
1	0	1	1
2	0	1	1
3	0	1	1
4	0	1	1
5	0	1	1
6	0	1	1
7	0	1	1

## old_pLoad_Profiles_Addt
bus_i	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24	t25	t26	t27	t28	t29	t30	t31	t32	t33	t34	t35	t36	t37	t38	t39	t40	t41	t42	t43	t44	t45	t46	t47	t48	t49	t50	t51	t52	t53	t54	t55	t56	t57	t58	t59	t60	t61	t62	t63	t64	t65	t66	t67	t68	t69	t70	t71	t72	t73	t74	t75	t76	t77	t78	t79	t80	t81	t82	t83	t84	t85	t86	t87	t88	t89	t90	t91	t92	t93	t94	t95	t96
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	8.2253304	8.0325508	8.1958828	8.3708887	8.3497744	8.2925529	8.2264404	8.1331062	8.1153288	8.0586624	8.1825514	8.3092175	8.3825541	8.3525524	8.378664	8.3908882	8.3642206	8.4892263	8.5025606	8.5270061	8.6047859	8.6586742	8.8197851	9.3514585	10.320919	10.8109264	10.972044	11.0698223	11.3637114	11.6287174	11.8064985	12.2437258	12.1826143	11.9765015	11.9353886	11.2526007	11.2942677	11.2603779	11.3014898	11.1131544	11.394824	11.6903849	11.6859407	11.524828	11.0803776	11.3370447	11.6948309	11.4881582	11.5103807	11.4020462	11.6026058	11.4942703	11.3526001	11.2009335	10.8431492	10.9603739	11.437602	11.390933	11.1876001	10.9892673	11.0181541	11.2309322	11.302599	11.2087116	11.0870447	11.4548254	11.7620554	11.8998346	12.1481686	12.0503902	11.9831676	12.12428	11.997057	11.9631672	11.9176111	11.9009457	11.5059376	12.1615019	12.123724	11.7898321	11.9353895	11.917057	11.7370539	11.5953836	11.6259394	11.093152	10.2575874	9.6959095	9.847578	9.71591	9.7386885	9.5853539	9.4964647	9.4386835	9.4770193	9.3
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	1.4383646	1.4085999	1.3553365	1.3193054	1.3160603	1.2991637	1.294464	1.2991637	1.2655944	1.2488097	1.2558593	1.2786865	1.2689514	1.2689514	1.3310547	1.3425802	1.4031168	1.4140829	1.4907328	1.536499	1.6025187	1.637319	1.8085225	1.9869995	2.7231753	3.0432029	3.1933846	3.3148015	3.5230513	3.7975364	3.8445334	3.8403933	3.8727314	3.9428914	3.9039509	3.9036152	3.7810872	3.4922791	3.3807168	3.6621399	3.5829163	3.6318154	3.7800801	3.8134255	3.8681438	3.8165588	3.7785134	3.6810505	3.7173054	3.7738137	3.7277119	3.6744485	3.6999612	3.6321511	3.4275963	3.2078145	3.1668582	3.1209798	3.088974	2.9380193	2.9824431	2.949656	2.9219055	2.9771829	2.9568176	3.0703962	3.1382084	3.2550423	3.3799336	3.3985085	3.3712056	3.4472961	3.4726968	3.4425962	3.4276021	3.4014156	3.4105935	3.4140601	3.3567708	3.2342284	3.1912525	3.0831566	3.0501435	2.8937073	2.8356323	2.7445474	2.4059448	2.1753232	2.0534668	1.9624939	1.8977051	1.8388468	1.7356771	1.7033386	1.6675314	1.7
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## old_qLoad_Profiles_Addt
bus_i	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24	t25	t26	t27	t28	t29	t30	t31	t32	t33	t34	t35	t36	t37	t38	t39	t40	t41	t42	t43	t44	t45	t46	t47	t48	t49	t50	t51	t52	t53	t54	t55	t56	t57	t58	t59	t60	t61	t62	t63	t64	t65	t66	t67	t68	t69	t70	t71	t72	t73	t74	t75	t76	t77	t78	t79	t80	t81	t82	t83	t84	t85	t86	t87	t88	t89	t90	t91	t92	t93	t94	t95	t96
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.9991069	0.8096628	0.9257741	1.0807749	1.0591065	1.0352182	1.0068871	0.9852186	1.0552195	0.970219	1.0407755	1.0357733	1.0924405	1.0491087	1.0868859	1.0641086	1.0413312	1.0852197	1.0863292	1.1124399	1.0913312	1.1018854	1.1991109	1.490788	1.9530134	2.1785741	2.2663548	2.3280213	2.3713536	2.599689	2.8474736	3.0308113	3.1213658	2.9919217	3.0158117	2.8296938	2.8758073	2.8319173	2.8146942	2.6408007	2.6680219	2.931365	2.865252	2.7219145	2.4524667	2.5269103	2.8730304	3.0235891	3.014143	2.8819182	2.9758096	2.8602514	2.818027	2.6780221	2.4080217	2.5557997	2.738024	2.6824665	2.4974656	2.4552436	2.4657998	2.5302434	2.5691323	2.4352431	2.4207985	2.5830214	2.7208006	2.7296898	2.8674743	2.8552518	2.831917	2.8385837	2.7619131	2.8019149	2.6602447	2.5596876	2.2385759	2.7269123	2.6935787	2.6052442	2.6380217	2.5941327	2.5296876	2.4307995	2.4396882	2.1674628	1.7318988	1.656898	1.7324536	1.695232	1.737453	1.6957865	1.6685648	1.6602316	1.6752313	1.66
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	-0.7855225	-0.7855225	-0.7910054	-0.7855225	-0.7910054	-0.7944743	-0.7989502	-0.7855225	-0.8029785	-0.7895508	-0.7855225	-0.7855225	-0.7855225	-0.7855225	-0.7855225	-0.7855225	-0.7855225	-0.7855225	-0.7640381	-0.7358399	-0.7779134	-0.7553101	-0.7553101	-0.7349446	-0.5618388	-0.4530741	-0.3815714	-0.3525899	-0.2591553	-0.1957092	-0.247406	-0.2195435	-0.1927999	-0.1045125	-0.1556498	-0.1392009	-0.1340535	-0.2336426	-0.2997742	-0.1916809	-0.2024231	-0.1737773	-0.1637065	-0.1187235	-0.111674	-0.1742249	-0.2091369	-0.2006327	-0.1812744	-0.1604614	-0.1832886	-0.1968282	-0.1933594	-0.2546794	-0.3157755	-0.3673604	-0.3869425	-0.383138	-0.4120077	-0.4590047	-0.4498291	-0.5008545	-0.5249125	-0.4888814	-0.5203247	-0.4816081	-0.4632568	-0.4807129	-0.4933573	-0.498057	-0.513499	-0.5342001	-0.5065613	-0.4830627	-0.5228984	-0.5397949	-0.5457255	-0.5394592	-0.565979	-0.5218913	-0.5366618	-0.5319621	-0.5628459	-0.6530355	-0.6428528	-0.6778768	-0.7049561	-0.7356161	-0.7250977	-0.7430013	-0.7999573	-0.7897746	-0.8011882	-0.7658285	-0.7955933	-0.76
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## pLoad_Profiles_Addt
bus_i	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
1	1.880631666666667	1.8161633333333334	1.552375	1.4461083333333336	1.3394000000000001	1.3468733333333334	1.4485400000000002	0.31413500000000005	0.29829333333333335	0.3911683333333334	0.3083016666666667	0.2808316666666667	0.3195183333333334	0.3465783333333334	0.3372766666666667	0.3532333333333334	0.4133216666666667	0.423555	0.3496183333333334	0.40480333333333335	0.4331516666666667	0.42314000000000007	1.6894033333333334	1.8125883333333335
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	13.10008934621884	12.920362290910465	12.254463450969032	11.952764515347177	11.776426961675703	11.933387340236273	11.94837953921811	13.148767431178388	14.107380956008713	14.020843111157172	13.711720743748916	13.849044839334768	14.390073044828515	14.147250375675622	13.069787983670443	13.478039238454613	13.689107247700766	13.259692981976206	12.534525970328039	12.436531424361453	12.428405691677652	12.283211606190525	12.649912798844896	12.410673037227056
4	1.880631666666667	1.8161633333333334	1.552375	1.4461083333333336	1.3394000000000001	1.3468733333333334	1.4485400000000002	0.31413500000000005	0.29829333333333335	0.3911683333333334	0.3083016666666667	0.2808316666666667	0.3195183333333334	0.3465783333333334	0.3372766666666667	0.3532333333333334	0.4133216666666667	0.423555	0.3496183333333334	0.40480333333333335	0.4331516666666667	0.42314000000000007	1.6894033333333334	1.8125883333333335
5	1.880631666666667	1.8161633333333334	1.552375	1.4461083333333336	1.3394000000000001	1.3468733333333334	1.4485400000000002	0.31413500000000005	0.29829333333333335	0.3911683333333334	0.3083016666666667	0.2808316666666667	0.3195183333333334	0.3465783333333334	0.3372766666666667	0.3532333333333334	0.4133216666666667	0.423555	0.3496183333333334	0.40480333333333335	0.4331516666666667	0.42314000000000007	1.6894033333333334	1.8125883333333335
6	4.467995750368104	4.252863084447495	3.8955856186312348	3.576788450577027	3.3924049075353526	3.5061308450030912	3.7451173463206935	3.3982351034779503	3.667512705938842	3.9834437640333573	3.581120504691577	3.717640901960609	3.7596916796736832	3.702980281245412	3.226055689907711	3.364505920547869	3.6009539541660454	3.5924279158167165	3.659423580848643	3.8886664810737854	4.079950475999547	3.7711078922393484	4.562706629310812	4.464616274111058
7	1.880631666666667	1.8161633333333334	1.552375	1.4461083333333336	1.3394000000000001	1.3468733333333334	1.4485400000000002	0.31413500000000005	0.29829333333333335	0.3911683333333334	0.3083016666666667	0.2808316666666667	0.3195183333333334	0.3465783333333334	0.3372766666666667	0.3532333333333334	0.4133216666666667	0.423555	0.3496183333333334	0.40480333333333335	0.4331516666666667	0.42314000000000007	1.6894033333333334	1.8125883333333335

## qLoad_Profiles_Addt
bus_i	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	1.0847464118517671	1.1849853594903221	1.1062340829355664	1.0971259936247626	1.0664725172053517	1.1270067619068733	1.1665977385281647	1.9703662684972512	2.284706300056493	2.2185268908040148	2.1488403354657177	2.148728229198648	2.2882829423268287	2.2183468743980757	1.560279824495539	2.041111615836906	2.074759033902442	1.95188132002568	1.535781652292589	1.399620055154568	1.471038697542658	1.479118553295512	1.1376689113903158	1.1399006073503821
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.01673203648920901	-0.08356293276727549	-0.09452645396380542	-0.12935817068792027	-0.16193505462161153	-0.12908970122550775	-0.15133177113794663	0.26792399654340243	0.34024760355307443	0.44495186219454114	0.25326702346585395	0.22522149447623316	0.15700513063580043	0.21037556058576118	0.09109895402950006	0.08038807218907543	0.09502020545553047	0.17287787525188789	0.32027347360748926	0.33026571601552296	0.2630826374566012	0.2020822014204491	0.13954752892578723	0.0271803829681893
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Buses_Addt
bus_i	hasGEN	isLOAD	SNOM_MVA	SX	SY	GX	GY
1	0	0	100.0	0	0	0	0
2	1	0	100.0	0	0	0	0
3	1	0	100.0	0	0	0	0
4	1	0	100.0	0	0	0	0
5	1	0	100.0	0	0	0	0
6	1	0	6.949992	0	0	0	0
7	1	1	7.999998	0	0	0	0

## Gens_cost_Addt
bus_i	model	startUpCost	startDownCost	n	c2	c1	c0
1	2	0	0	3	2	0.0	0
2	2	0	0	3	0	0.792095	0
3	2	0	0	3	0	0.792095	0
4	2	0	0	3	0	0.792095	0
5	2	0	0	3	0	0.792095	0
6	2	0	0	3	0	0.792095	0
7	2	0	0	3	0	0.792095	0

## Gens_Addt
bus_i	CurtStatus	Dgtype
1	0	0
2	1	1
3	1	1
4	1	1
5	1	1
6	1	1
7	1	1

## RES_Addt
bus_i	Pg	Qg	Qmax	Qmin	Vg	mBase	status	Pmax	Pmin	Pc1	Pc2	Qc1min	Qc1max	Qc2min	Qc2max	ramp_agc	ramp_10	ramp_30	ramp_q	apf
2	1	0	7.500000000000001	0	1	100	1	15.000000000000002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1	0	7.500000000000001	0	1	100	1	15.000000000000002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1	0	7.500000000000001	0	1	100	1	15.000000000000002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1	0	7.500000000000001	0	1	100	1	15.000000000000002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1	0	7.500000000000001	0	1	100	1	15.000000000000002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1	0	7.500000000000001	0	1	100	1	15.000000000000002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## pGen_Profiles_Min_Addt
bus_i	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
1	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## pGen_Profiles_Max_Addt
bus_i	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
1	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
2	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002
3	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002
4	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002
5	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002
6	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002
7	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002	15.000000000000002

## qGen_Profiles_Min_Addt
bus_i	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
1	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## qGen_Profiles_Max_Addt
bus_i	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
1	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Storage_cost_Addt
bus_i	c2	c1	c0
2	0	2	0
3	0	2	0
4	0	2	0
5	0	2	0
6	0	2	0
7	0	2	0

## Storage_Addt
bus_i	Ps	Qs	energy	eRat	chRat	disRat	chEff	disEff	thermalRat	qmin	qmax	r	x	ploss	qloss	status	soc_0	socMin	socMax
2	0	0	1	40.00000000000001	40.00000000000001	40.00000000000001	0.9	0.9	10	-0.5	0.7	0	0.01	0	0	0	0.3	0.1	1
3	0	0	1	40.00000000000001	40.00000000000001	40.00000000000001	0.9	0.9	10	-0.5	0.7	0	0.01	0	0	0	0.3	0.1	1
4	0	0	1	40.00000000000001	40.00000000000001	40.00000000000001	0.9	0.9	10	-0.5	0.7	0	0.01	0	0	0	0.3	0.1	1
5	0	0	1	40.00000000000001	40.00000000000001	40.00000000000001	0.9	0.9	10	-0.5	0.7	0	0.01	0	0	0	0.3	0.1	1
6	0	0	1	40.00000000000001	40.00000000000001	40.00000000000001	0.9	0.9	10	-0.5	0.7	0	0.01	0	0	0	0.3	0.1	1
7	0	0	1	40.00000000000001	40.00000000000001	40.00000000000001	0.9	0.9	10	-0.5	0.7	0	0.01	0	0	0	0.3	0.1	1

## Lines_Addt
fbus	tbus	step_size	actTap	minTap	maxTap	normalTap	nominalRatio	r_ip	r_n	r0	x0	b0	length (meter)	NormSTAT	g	minTapratio	maxTapratio	status_oltc_flex
1	2	0.015	5	1	21	11	1.038095238	0	0	0	0	0	1	1	0	0.8133027523819545	1.1133027523819545	1
2	4	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	1	1	0	0.0	0.0	0
2	3	0.025	1	1	5	3	1.0	0	0	0	0	0	1	1	0	0.95	1.05	0
4	5	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	1	1	0	0.0	0.0	0
5	7	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	1	1	0	0.0	0.0	0
5	6	0.025	1	1	5	3	1.0	0	0	0	0	0	1	1	0	0.95	1.05	0

## Buses_OLTC_Addt
bus_i	type	area	Vm	Va	baseKV	zone	Vmax	Vmin	hasGEN	isLOAD	SNOM_MVA	SX	SY	GX	GY

## Lines_OLTC_Addt
fbus	tbus	r	x	b	rateA	rateB	rateC	ratio	angle	status	angmin	angmax	step_size	actTap	minTap	maxTap	normalTap	nominalRatio	r_ip	r_n	r0	x0	b0	length (meter)	NormSTAT	g	minTapratio	maxTapratio

## Profile_Slack
bus_i	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24	t25	t26	t27	t28	t29	t30	t31	t32	t33	t34	t35	t36	t37	t38	t39	t40	t41	t42	t43	t44	t45	t46	t47	t48	t49	t50	t51	t52	t53	t54	t55	t56	t57	t58	t59	t60	t61	t62	t63	t64	t65	t66	t67	t68	t69	t70	t71	t72	t73	t74	t75	t76	t77	t78	t79	t80	t81	t82	t83	t84	t85	t86	t87	t88	t89	t90	t91	t92	t93	t94	t95	t96
1	1.0814116436363637	1.0784293154545455	1.0873144890909092	1.0813394527272726	1.0842628036363637	1.0841475854545455	1.0811319718181818	1.079229528181818	1.0813017663636364	1.0785476545454546	1.0825437454545455	1.0804905172727273	1.0764019363636363	1.0806326263636363	1.07938999	1.0776450718181818	1.0803683218181819	1.0761546018181818	1.0700334254545454	1.0668369390909092	1.0684956827272727	1.0647806036363636	1.064484089090909	1.0571688954545455	1.0488297118181817	1.0431990609090909	1.03798402	1.0385568818181818	1.0328818418181818	1.02769172	1.0238591700000002	1.0177857163636364	1.0232840245454544	1.0199102090909091	1.0227921336363637	1.022699	1.0186878245454545	1.0239152336363637	1.0215450963636363	1.0256764527272728	1.0321766881818182	1.0385727736363637	1.0295733781818182	1.0235500381818181	1.0291882763636364	1.0247084736363636	1.0156272609090908	1.0219101172727272	1.0277458245454547	1.0279236618181817	1.0264796645454546	1.0276570127272728	1.0355549236363637	1.0324189954545455	1.0337610281818181	1.038228850909091	1.039107421818182	1.0396542554545454	1.039864299090909	1.0472219627272727	1.0489526454545455	1.0510290609090909	1.0536761472727272	1.0476800036363636	1.0465683481818182	1.0397672427272728	1.0369808763636363	1.0373086327272727	1.0246076245454545	1.0261725827272727	1.020341719090909	1.0188877009090909	1.0273955463636364	1.0249526981818182	1.030659501818182	1.0367583672727272	1.0283930945454545	1.0405669636363637	1.0383649127272727	1.0326958618181818	1.0427475918181819	1.0371594045454546	1.0414365036363638	1.0519231063636363	1.04946276	1.0488380654545455	1.0502336754545454	1.058722759090909	1.0657444927272728	1.0652296363636362	1.060265098181818	1.0739435618181818	1.0751117136363637	1.0673703254545455	1.0650892363636364	1.0689199054545455

## Profile_oltc_ratio
bus_i	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24	t25	t26	t27	t28	t29	t30	t31	t32	t33	t34	t35	t36	t37	t38	t39	t40	t41	t42	t43	t44	t45	t46	t47	t48	t49	t50	t51	t52	t53	t54	t55	t56	t57	t58	t59	t60	t61	t62	t63	t64	t65	t66	t67	t68	t69	t70	t71	t72	t73	t74	t75	t76	t77	t78	t79	t80	t81	t82	t83	t84	t85	t86	t87	t88	t89	t90	t91	t92	t93	t94	t95	t96
1	1.0299213096362618	1.0270809820284927	1.0355430970073347	1.0298525560251162	1.0326367145040218	1.0325269823207126	1.0296549541120308	1.027843093426969	1.0298166640599982	1.0271936865219273	1.0309995075584726	1.0290440417833036	1.0251501345656182	1.0291793844919581	1.02799591501614	1.0263340793686309	1.028927664543131	1.0249145766072107	1.0190848539349526	1.0160405650730346	1.0176203292898962	1.0140821399748217	1.0137997436729345	1.0068328556663728	0.9988907339196708	0.9935281808229653	0.9885614488717198	0.9891070344472909	0.9837022058018509	0.9787592064439199	0.9751091394796201	0.9693248672646981	0.9745613790007471	0.9713482043952545	0.9740929089854018	0.9740042098139999	0.9701840224675472	0.9751625337020019	0.9729052481453782	0.9768398941071164	0.983030627350729	0.9891221695924418	0.980551271353069	0.974814726663829	0.9801845057728582	0.9759180043726418	0.9672691845081653	0.9732528889489035	0.9788107348555474	0.9789801045843708	0.9776048617977873	0.9787261517232764	0.9862480115023419	0.9832613974049728	0.984539530585969	0.9887946224019054	0.989631361035731	0.9901521577353326	0.9903522003539944	0.9973595361939763	0.9990078141938727	1.0009853632029653	1.0035064111964835	0.9977957679432218	0.9967370428514891	0.9902597652320564	0.9876060689164581	0.9879182194885963	0.9758219571103471	0.9773124013732963	0.9717591684781144	0.9703743819180054	0.9784771348190782	0.9761506004105891	0.9815856802986109	0.9873941543734035	0.9794271857417671	0.9910214082297818	0.9889242057726763	0.9835250810535708	0.993098207981351	0.9877760966574273	0.9918495459522219	1.0018368395772381	0.9994936401453599	0.9988986898059927	1.0002278492314527	1.0083127336395543	1.0150001344505564	1.014509792457818	1.0097816357969889	1.0228088130657709	1.0239213445032818	1.0165485547783526	1.014376077463418	1.0180243530762327