## Loads_Addt
bus_i	Status	cost_inc	cost_dec
12	0	1	1
13	0	1	1
14	0	1	1
15	0	1	1
17	0	1	1
20	0	1	1
22	0	1	1
23	0	1	1
24	0	1	1
25	0	1	1
26	0	1	1
28	0	1	1
30	0	1	1

## pLoad_Profiles_Addt
bus_i	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
12	0.12535885016782755	0.11966243872820229	0.11758023570911061	0.11379276118980212	0.11212135031977435	0.11139517775293487	0.12071359809901168	0.14176856434368018	0.16107210830328117	0.17041618748245674	0.17464307265382667	0.1763786180656275	0.17693164994343286	0.17526282251407863	0.17311605856009388	0.17195506533773022	0.17444733312938474	0.18220971956756035	0.186576712502067	0.18446383426021845	0.17868277124512022	0.1708403232280097	0.15880153985254564	0.14108721321843176
13	0.29775146347119136	0.2842213868917419	0.27927575285514444	0.2702797698872555	0.26630984648778167	0.26458504648985876	0.2867180932717136	0.3367277017221227	0.382577344220095	0.4047713356827279	0.4148110037557422	0.41893325906992646	0.42024681651515405	0.416283029285885	0.4111840505686215	0.4084264675932194	0.414346084607366	0.43278325054260847	0.44315570159394607	0.43813720798296846	0.42440606757397437	0.40577873993683355	0.3771843059287178	0.33510936129853885
14	0.431433160613619	0.4118284754377193	0.4046623963905414	0.3916274802245014	0.38587517734860116	0.383375992606215	0.41544612994755065	0.4879085896892385	0.5543433804549889	0.5865018248559908	0.6010490102090251	0.6070220375732612	0.6089253438866372	0.6031819321418657	0.5957936611381089	0.5917980040727747	0.600375355963047	0.6270902700711641	0.642119648225074	0.6348479977859405	0.6149519770026358	0.58796152415116	0.5465290257302999	0.48556366175586807
15	0.6000483813231436	0.5817691011264269	0.5001145187846288	0.48077587368078156	0.4263898586584627	0.44162220076167485	0.5161358994407568	0.2983566520134652	0.32232353971960276	0.35544743679701507	0.33369448438406896	0.33400847575489834	0.34564988287586673	0.34570041519961664	0.33643468850073327	0.3457233190365673	0.35558782915380793	0.39621626807187443	0.36696781541754603	0.3605401757530141	0.36892327620697296	0.3521619088554107	0.5635488547664179	0.5759017136062305
17	0.37607655050348215	0.35898731618460633	0.35274070712733185	0.34137828356940625	0.33636405095932315	0.3341855332588049	0.3621407942970346	0.42530569303104054	0.4832163249098448	0.5112485624473715	0.5239292179614786	0.5291358541968811	0.5307949498302986	0.525788467542236	0.5193481756802804	0.5158651960131907	0.5233419993881555	0.5466291587026797	0.5597301375061997	0.5533915027806553	0.536048313735362	0.5125209696840304	0.4764046195576369	0.42326163965529523
20	0.7170843845163704	0.6934868900368534	0.6098883466674517	0.5870136857231394	0.5310672284371925	0.5456216101511882	0.6288350589629428	0.43071289273370966	0.4727017200912725	0.5145493225886655	0.4967426232384394	0.4986769333828186	0.5108346553912493	0.5093271573717933	0.4980571950514323	0.5062619132324724	0.5184532240568991	0.5663286876784381	0.5411572937905509	0.532757054470479	0.5357429092685518	0.5116597710971049	0.7118072146699271	0.707621839585765
22	1.0847735698516496	1.0444679699709885	0.9547621311791469	0.9207784546478335	0.8599295935799576	0.8723540435088704	0.982899287252324	0.8465332983922961	0.945141218403368	1.0143958755801847	1.008987024192715	1.016011850704489	1.0297916667281635	1.0233893423989353	1.0058227214199216	1.0106221383275442	1.0301235027518891	1.100766768901044	1.0884041720969204	1.0738066640685162	1.0598361225088726	1.0127503537406612	1.177586924201403	1.1214437789227916
23	0.3426561262178755	0.32708554404811263	0.32139404624348294	0.31104135598509514	0.30647271824411865	0.30448779672971515	0.3299587851280754	0.3875104710392622	0.440274815851122	0.46581594015405575	0.47736971634815856	0.4821136595710475	0.4836253179874278	0.47906374182824113	0.47319577303790816	0.4700223118933015	0.4768346815492359	0.49805240382054017	0.5099891508484178	0.5042138053299133	0.488411836378197	0.46697527363044977	0.43406843960724173	0.3856480645409633
24	0.07832508703229173	0.07476592929286545	0.07346495427218744	0.07109851368215117	0.07005420447154191	0.06960048676894652	0.07542270102532171	0.088577991308918	0.10063898068974986	0.1064772267646438	0.10911821420573599	0.11020259512695374	0.11054813331514547	0.10950543825635185	0.108164125111659	0.10743872841997135	0.10899591478078936	0.11384590816007076	0.11657443591225361	0.1152542947976867	0.11164224616138776	0.10674222974719737	0.0992203136289195	0.08815227835675558
25	0.5484691638068456	0.5235462643481457	0.5144362242733657	0.4978652922668592	0.49055254712732954	0.48737540199572826	0.5281452894697367	0.620264830409483	0.7047215608266586	0.7456037106476414	0.7640971490633955	0.7716904952011802	0.7741101164020184	0.7668086743140423	0.757416167688808	0.7523365982686799	0.7632407508661367	0.7972026896777279	0.8163091265980786	0.8070648765034066	0.7817716100642149	0.7474593863928543	0.6947873856338092	0.6172837877354036
26	0.8455401079770717	0.8161054775344603	0.7303732922654138	0.703617590781757	0.6459584319815408	0.6597687017137688	0.7525307737417035	0.5759837170302956	0.6377529643691072	0.6891754827932821	0.6757000898641565	0.6794128204485226	0.6921372364707006	0.6889196841991392	0.6754499241266494	0.6824649678322767	0.6972101155960673	0.7530397281617168	0.7323432096894775	0.7217778954442808	0.7188398714656871	0.6867205449246747	0.8745317982244389	0.8521944806140191
28	0.20890991088184496	0.1994168690694387	0.19594688791873427	0.18963508015058173	0.18684968210778663	0.1856395190756584	0.20116862102141034	0.23625661932312791	0.26842588095009023	0.2839977432157467	0.2910418266871274	0.2939341046302104	0.29485572955061046	0.29207463679906703	0.288497065166023	0.28656227563745246	0.2907156277266857	0.3036516067729073	0.31092917914652196	0.30740807788707547	0.2977739646380341	0.28470456336196454	0.2646419897285349	0.23512115100426303
30	0.15671469225818452	0.14959344501842667	0.1469904233337265	0.14225559286156905	0.1401661142185956	0.13925830507559406	0.15090752948147143	0.17722894636685546	0.20136086004563625	0.21304216129433212	0.2183263116192197	0.2204959666914093	0.22118732769562466	0.21910107868589668	0.21641734752571679	0.21496595661623621	0.21808161202844953	0.22778559383921843	0.23324489689527544	0.23060352723523952	0.2233764546342753	0.21357238554855246	0.1985223573349629	0.17637716979288245

## qLoad_Profiles_Addt
bus_i	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
12	0.041227125711395717	0.03935373049270267	0.03866895039532767	0.037423352753619896	0.03687367105215433	0.03663485259090349	0.03969942829916028	0.04662383562306312	0.05297224766124398	0.056045261863762304	0.05743536975079517	0.05800614356352835	0.05818802074825208	0.05763918867035332	0.056933176232578334	0.056551357051368774	0.057370996330250716	0.05992383469051507	0.06136002022070029	0.0606651518745649	0.05876391704870403	0.0561847486066385	0.0522255192824379	0.04639975771825935
13	0.0978740996935638	0.09342661839973385	0.0918009354455588	0.08884385935405553	0.08753890295167141	0.08697194269233269	0.09424731256623803	0.11068600726163805	0.12575727652911897	0.13305267957328282	0.13635282615329566	0.13770785568994132	0.1381396361112649	0.13683669673384294	0.13516060773837474	0.13425416063681814	0.13620000224255127	0.14226049644055022	0.14567003235493253	0.14402039967717464	0.1395068265459848	0.13338382415691796	0.12398452699758714	0.11015404140625884
14	0.14181098953622553	0.13536697906566636	0.1330115069936311	0.1287269629928899	0.12683619557532883	0.12601471986667587	0.13655609296017843	0.1603743203434936	0.1822112681680971	0.1927816675689347	0.19756329062949546	0.19952660962853755	0.2001522216035334	0.1982643766783048	0.19583587067168517	0.19452250829250176	0.19734186218136301	0.20612298693231962	0.21106310554788613	0.20867293242612417	0.20213316067770248	0.19326146703817076	0.17964270951924582	0.15960354845811242
15	0.19732208597387166	0.19131106117856556	0.16445947217589085	0.15810008198241163	0.1402155875549018	0.14522464617688446	0.16972800109730574	0.09811268353005206	0.10599404180661064	0.11688662425552292	0.1097333044902935	0.1098365585514631	0.11366476109025735	0.11368137832287016	0.11063440315020825	0.1136889101036808	0.11693279138730663	0.13029319459262348	0.12067502734328603	0.11856133900419392	0.12131806816135982	0.11580619933123061	0.18531944928422597	0.18938160818654295
17	0.12361685894058544	0.11799960504541195	0.11594633639663202	0.11221149276359287	0.11056330788095098	0.10984722623500948	0.11903615746665269	0.13979854312017065	0.15883384431759479	0.16804807782624173	0.1722162260446372	0.17392765425308349	0.1744730011794223	0.1728273638378666	0.17071043139533715	0.16956557137781322	0.17202320652388137	0.17967772655246714	0.1839840355913333	0.18190051798382795	0.1761997888346119	0.1684663197657579	0.1565948277701898	0.13912666007540678
20	0.2357315278041666	0.22797417937193407	0.2004923198081355	0.1929725928571123	0.17458097237838502	0.17936552313944965	0.2067207882181599	0.1415908788999042	0.15539412247545584	0.1691509403404894	0.16329723534618978	0.1639331129296744	0.16792979511317996	0.16743422608537586	0.16372938256425318	0.16642656966493571	0.17043429370499585	0.18617268715983235	0.17789794116581134	0.17513647920736003	0.17611803748494745	0.1682010404368205	0.2339967315413486	0.23262084763657215
22	0.35655624584495815	0.3433081231220362	0.3138225438279468	0.30265238586984733	0.2826518603507114	0.28673567594731275	0.32307099808331663	0.2782486071252502	0.3106602280818117	0.3334236703858327	0.3316458249454128	0.33395482826035633	0.338484141663988	0.3363797497512837	0.33060574437123524	0.332183273656964	0.3385932134649097	0.3618130802393316	0.3577495952615628	0.35295151314935586	0.348359509813942	0.3328828007464323	0.38706324021775845	0.36860944518917244
23	0.11264876602832058	0.10752991148710297	0.10565882220695168	0.10225535822820102	0.10075341104391454	0.10010086482584885	0.1084744942258746	0.1273947057869612	0.14474107107438544	0.1531377577685893	0.15693608072752466	0.1584956598778097	0.15899262007268905	0.15749299439504919	0.1555638899876083	0.1545206094079651	0.1567601871558967	0.16373554830929474	0.1676597735607872	0.16576111920655834	0.1605661958795575	0.15351889055898343	0.1427007146590559	0.12678243658228608
24	0.025742759247021654	0.024572986645678113	0.024145400951073086	0.023367633409537347	0.023024404929279436	0.022875283542676785	0.024788844900414667	0.029112535858532337	0.033076567788476306	0.03499539825295956	0.03586339989134153	0.03621979856314216	0.03633336506815739	0.03599066710402342	0.03554982365696213	0.03531141074099547	0.03582320428133021	0.037417230111917846	0.038314003236399705	0.037880118306653165	0.03669296228862748	0.03508249560883993	0.032610300772602	0.0289726186691478
25	0.18026383292275378	0.1720724929524434	0.16907832144686263	0.163631999364028	0.16122853978046808	0.16018431633643826	0.17358404173373004	0.2038607147587452	0.2316188731854708	0.2450554955357624	0.251133682447139	0.2536293663794962	0.2544246165424359	0.25202487190135664	0.24893786290113318	0.24726837496326196	0.2508522124361824	0.2620143883025022	0.2682940477255654	0.2652557657864389	0.2569426983318923	0.24566539531603698	0.2283538354853385	0.2028809437634063
26	0.27789615754947905	0.26822213898818525	0.24004530309380076	0.23125174432030104	0.21230142070235808	0.21684031939811516	0.24732760573698065	0.1893034526259591	0.2096046025397664	0.22650518495659003	0.22207634724546857	0.22329657743168757	0.22747859823266936	0.22642111390454955	0.22199412749439154	0.22429969960438767	0.22914585635957715	0.24749487926588218	0.2406927383575723	0.23722033036137696	0.23625471611465376	0.2256983423310616	0.2874245988908189	0.28008319110266533
28	0.06864735799205791	0.06552796438847519	0.06438773586952837	0.062313689092099556	0.061398413144745256	0.061000756113804816	0.06610358640110565	0.07763342895608628	0.08820418076927003	0.09332106200789206	0.09563573304357746	0.0965861295017123	0.09688897351508637	0.09597511227739569	0.09479952975189884	0.09416376197598814	0.09552854475021404	0.09977928029844753	0.10217067529706589	0.10101364881774194	0.09784789943633977	0.09355332162357327	0.08696080206027211	0.07726031645106085
30	0.05148551849404343	0.049145973291356365	0.04829080190214631	0.046735266819074694	0.04604880985855887	0.04575056708535357	0.0495776898008292	0.058225071717064675	0.06615313557695249	0.06999079650591912	0.07172679978268306	0.0724395971262842	0.07266673013631478	0.07198133420804684	0.07109964731392414	0.07062282148199107	0.07164640856266055	0.07483446022383569	0.07662800647279941	0.07576023661330646	0.07338592457725496	0.07016499121768	0.06522060154520412	0.05794523733829574

## Buses_Addt
bus_i	hasGEN	isLOAD	SNOM_MVA	SX	SY	GX	GY
7	0	0	100.0	0	0	0	0
2	0	0	100.0	0	0	0	0
4	0	0	100.0	0	0	0	0
5	0	0	100.0	0	0	0	0
10	0	0	100.0	0	0	0	0
8	0	0	6.949992	0	0	0	0
12	1	1	7.999998	0	0	0	0
14	0	1	6.850005	0	0	0	0
22	0	1	6.9	0	0	0	0
21	0	0	6.850005	0	0	0	0
24	0	1	5.3	0	0	0	0
19	0	0	12.86	0	0	0	0
20	0	1	6.860007	0	0	0	0
25	0	1	6.850005	0	0	0	0
27	1	0	6.850005	0	0	0	0
29	0	0	5.329991	0	0	0	0
28	0	1	6.850005	0	0	0	0
30	0	1	5.3	0	0	0	0
26	0	1	6.850005	0	0	0	0
18	1	0	6.850005	0	0	0	0
17	0	1	6.850005	0	0	0	0
23	0	1	6.850005	0	0	0	0
16	0	0	6.850005	0	0	0	0
15	0	1	6.850005	0	0	0	0
11	0	0	6.850005	0	0	0	0
13	1	1	6.850005	0	0	0	0
6	0	0	100.0	0	0	0	0
9	0	0	100.0	0	0	0	0
3	0	0	100.0	0	0	0	0
1	0	0	100.0	0	0	0	0

## Gens_cost_Addt
bus_i	model	startUpCost	startDownCost	n	c2	c1	c0
31	2	0	0	3	2.0	0.0	0
12	2	0	0	3	0.0	0.792095	0
13	2	0	0	3	0.0	0.792095	0
18	2	0	0	3	0.0	0.792095	0
27	2	0	0	3	0.0	0.792095	0

## Gens_Addt
bus_i	CurtStatus	Dgtype
31	0	0
12	1	1
13	1	1
18	1	1
27	1	1

## RES_Addt
bus_i	Pg	Qg	Qmax	Qmin	Vg	mBase	status	Pmax	Pmin	Pc1	Pc2	Qc1min	Qc1max	Qc2min	Qc2max	ramp_agc	ramp_10	ramp_30	ramp_q	apf
12	1	0	0.567825	0	1	100	1	1.13565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1	0	0.567825	0	1	100	1	1.13565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	1	0	0.567825	0	1	100	1	1.13565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	1	0	0.567825	0	1	100	1	1.13565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## pGen_Profiles_Min_Addt
bus_i	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
31	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## pGen_Profiles_Max_Addt
bus_i	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
31	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
12	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565
13	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565
18	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565
27	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565	1.13565

## qGen_Profiles_Min_Addt
bus_i	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
31	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## qGen_Profiles_Max_Addt
bus_i	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
31	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Storage_cost_Addt
bus_i	c2	c1	c0
1	0	2	0
16	0	2	0
19	0	2	0
29	0	2	0

## Storage_Addt
bus_i	Ps	Qs	energy	eRat	chRat	disRat	chEff	disEff	thermalRat	qmin	qmax	r	x	ploss	qloss	status	soc_0	socMin	socMax
1	0	0	1	0.9514	0.4757	0.4757	0.9	0.9	10	-0.5	0.7	0	0.01	0	0	0	0.5	0	1
16	0	0	1	0.9514	0.4757	0.4757	0.9	0.9	10	-0.5	0.7	0	0.01	0	0	0	0.5	0	1
19	0	0	1	0.9514	0.4757	0.4757	0.9	0.9	10	-0.5	0.7	0	0.01	0	0	0	0.5	0	1
29	0	0	1	0.9514	0.4757	0.4757	0.9	0.9	10	-0.5	0.7	0	0.01	0	0	0	0.5	0	1

## Lines_Addt
fbus	tbus	step_size	actTap	minTap	maxTap	normalTap	nominalRatio	r_ip	r_n	r0	x0	b0	length (meter)	NormSTAT	g	minTapratio	maxTapratio	status_oltc_flex
1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
6	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
8	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
8	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
11	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
11	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
12	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
14	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
15	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
16	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
17	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
17	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
18	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
19	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
19	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
20	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
21	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
21	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
25	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
25	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
25	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
28	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
29	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

## Buses_OLTC_Addt
bus_i	type	area	Vm	Va	baseKV	zone	Vmax	Vmin	hasGEN	isLOAD	SNOM_MVA	SX	SY	GX	GY
31	3	1	1	0	66	1	1.06	0.94	1	0	10	0	0	0	0

## Lines_OLTC_Addt
fbus	tbus	r	x	b	rateA	rateB	rateC	ratio	angle	status	angmin	angmax	step_size	actTap	minTap	maxTap	normalTap	nominalRatio	r_ip	r_n	r0	x0	b0	length (meter)	NormSTAT	g	minTapratio	maxTapratio	status_oltc_flex
31	7	0.00018208	0.0047384	0	10	10	10	1	0	1	-30	30	0.01	5	1	9	5	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0.96	1.04	1

## Profile_Slack
bus_i	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24	t25	t26	t27	t28	t29	t30	t31	t32	t33	t34	t35	t36	t37	t38	t39	t40	t41	t42	t43	t44	t45	t46	t47	t48	t49	t50	t51	t52	t53	t54	t55	t56	t57	t58	t59	t60	t61	t62	t63	t64	t65	t66	t67	t68	t69	t70	t71	t72	t73	t74	t75	t76	t77	t78	t79	t80	t81	t82	t83	t84	t85	t86	t87	t88	t89	t90	t91	t92	t93	t94	t95	t96
31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

## Profile_oltc_ratio
bus_i	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24	t25	t26	t27	t28	t29	t30	t31	t32	t33	t34	t35	t36	t37	t38	t39	t40	t41	t42	t43	t44	t45	t46	t47	t48	t49	t50	t51	t52	t53	t54	t55	t56	t57	t58	t59	t60	t61	t62	t63	t64	t65	t66	t67	t68	t69	t70	t71	t72	t73	t74	t75	t76	t77	t78	t79	t80	t81	t82	t83	t84	t85	t86	t87	t88	t89	t90	t91	t92	t93	t94	t95	t96
31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1